ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1η Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

“Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” Ν.Π.Δ.Δ                                                 Αθήνα 2-11-2011

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

10.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΟΝΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ

- Το σύστημα να παρέχει τη δυνατότητα διάκρισης σε επίπεδο κλώνου ενός μεγάλου αριθμού βακτηρίων και μυκήτων

- Να βασίζεται στην αρχή μεθόδου της rep-PCR

- Το σύστημα να περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

  - Εκχύλιση των νουκλεϊκών οξέων από καθαρή αποικία μικροβίων

  - Πολλαπλασιασμό του DNA με rep-PCR

  - Ανίχνευση των τμημάτων του γονιδιώματος μετά την ηλεκτροφόρηση

  - Αυτόματη ανάλυση των αποτελεσμάτων

- Ο χρόνος εξαγωγής του αποτελέσματος να είναι ο μικρότερος δυνατός (λιγότερο από 5 ώρες) για την ταχεία αντιμετώπιση επιδημιών

- Το σύστημα να συνοδεύεται από ειδικό λογισμικό για την ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων

- Τα αποτελέσματα να μπορούν να αναλυθούν και σε δενδρόγραμμα και σε ηλεκτροφερόγραμμα, ώστε να είναι δυνατή η οπτική επιβεβαίωση από τον χρήστη

- Το λογισμικό του συστήματος να μπορεί να υποστηρίξει τη δημιουργία βάσης δεδομένων του εργαστηρίου για μελλοντική χρήση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων

ΔΙΕΥΘΥΝΤHΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΚΙΜΩΝ