## Φύλλο1
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7ος Α
ΔΙΕΥΘ. Ν. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ
Α/Α | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ME ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | ΠΡΟΒΛΕΠOΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΒΛΕΠOΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011
1 | ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ | 1.22 | 36000 | 43920
2 | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ | 1.85 | 15000 | 27750
3 | ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΜΠΥΡΗΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ | 1.3 | 18000 | 23400
ΣΥΝΟΛΟ
95070
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ
1.Ο αναλυτής να είναι πλήρης, υπερσύγχρονης τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλα τα
εξαρτήματα που απαιτούνται για την διενέργεια μίας πλήρους αιματολογικής εξέτασης.
2. Ο αναλυτής να είναι ολικού αίματος και η απαιτούμενη ποσότητα που χρειάζεται για να κάνει
μία πλήρη ανάλυση είναι 130 μl. Όλες οι παράμετροι να ανιχνεύονται απευθείας από το
φιαλίδιο της γενικής αίματος, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω διαδικασίες από τον χειριστή
(π.χ.αραιώσεις)
3.Να έχει την δυνατότητα να κάνει πλήρη ανάλυση τριχοειδικού αίματος από παιδιατρικά
δείγματα και η ποσότητα που χρειάζεται είναι 40 μl.
4.O προσφερόμενος αναλυτής να είναι εντελώς αυτόματος από τη λήψη του αίματος μέχρι την
εκτύπωση του αποτελέσματος.
5. Ο αναλυτής να μπορεί και μετρά άμεσα με υψηλή ταχύτητα δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ) και
όλες τις σχετικές παραμέτρους τους, αυτόματα από το ίδιο δείγμα που γίνεται και η μέτρηση
των υπολοίπων στοιχείων του αίματος, χωρίς να απαιτείται καμία ειδική προετοιμασία του
δείγματος.
6. Να εμφανίζει σε οθόνη έγχρωμα και εκτυπώνει σε εξωτερικό εκτυπωτή, 6 συνολικά
κυτταρογράμματα – νεφελογράμματα των λευκών αιμοσφαιρίων και των υποπληθυσμών
τους.
7. Ο αναλυτής να παρέχει αυξημένες δυνατότητες στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων επί
φυσιολογικών και επί παθολογικών δειγμάτων.
8. Να διαθέτει δύο συστήματα αυτόματης δειγματοληψίας:
Α) Αυτόματο σύστημα με σωληνάρια κλειστού τύπου και αναγνώρισης του δείγματος (code
reader) για την προστασία των χειριστών από επικίνδυνα δείγματα.
Β) Κλασικό σύστημα ανοικτού τύπου.
9. Ο τρόπος ανάδευσης στο κλειστό σύστημα δειγματοληψίας να είναι αποδεκτός από διεθνείς
οργανισμούς (FDA κ.λ.π). Ο αναλυτής να μπορεί να φορτώνεται συνέχεια με δείγματα
(ασταμάτητα) χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του, επιτυγχάνοντας την μέγιστη ταχύτητα
λειτουργίας του αναλυτή.Να έχει δυνατότητα ανάλυσης και επειγόντων δειγμάτων (STAT
δείγματα)
10.Η ταχύτητα μέτρησης του να είναι 150 δείγματα την ώρα, τόσο στο ανοικτό όσο και στο κλειστό
σύστημα.
11.Ο αναλυτής να διαθέτει δειγματοληπτική περιστροφική βαλβίδα αίματος (σύστημα
αναρρόφησης αίματος), η οποία δειγματοληπτεί για κάθε μονάδα μέτρησης ξεχωριστά με
απόλυτη ακρίβεια.
12.Ο αναλυτής να έχει την δυνατότητα αυτοελέγχου καθώς και σύστημα αυτόματης μηχανικής και
ηλεκτρονικής ρύθμισης όλων των άμεσα μετρουμένων παραμέτρων (calibration)
13.Ο αναλυτής να διαθέτει σύστημα προειδοποίησης του χειριστή για τις στάθμες των
αντιδραστηρίων.
14.Επίσης να διαθέτει το πλέον σύγχρονο σύστημα ποιοτικού ελέγχου σε ειδική μονάδα του
προγράμματος, το οποίο δίνει την δυνατότητα στους χειριστές να ελέγχουν αυτόματα την
ακρίβεια (επαναληψιμότητα), την γραμμικότητα, την αυθεντικότητα των μετρήσεων και την
πορεία του μηχανήματος γενικότερα.
15.Ο αναλυτής να έχει δυνατότητα λειτουργίας STAND BY κατάσταση αναμονής για όλο το
24ώρο καθώς επίσης και ειδικό πρόγραμμα αυτόματου καθαρισμού.
16. Να διατίθεται από τον οίκο κατασκευής, πρότυπο δείγμα ποιοτικού ελέγχου (control).
17.Επίσης να παρέχεται το πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου IQAS.
18.Στη μονάδα της HGB αναμιγνύονται 3μl ολικού αίματος με ισότονο διάλυμα και λυτικό
αντιδραστήριο και προκύπτει αραίωση 1/500. Σε κάθε μέτρηση η HGB μετριέται 5 φορές και
το αποτέλεσμα που παίρνουμε είναι ο μέσος όρος.
19.O αναλυτής να διαθέτει και σύστημα αρχειοθέτησης των δειγμάτων για 100.000 δείγματα
καθώς και ένα σύστημα μεταφοράς των δεδομένων των μετρήσεων σε εξωτερικούς Η/Υ.
20.Ο αναλυτής να έχει ευανάγνωστο ελληνικό πρόγραμμα, το οποίο παρέχει όλες τις λειτουργίες,
το λογισμικό και τα μηνύματα ορθής λειτουργίας και σφαλμάτων στα ελληνικά.
21. Να διαθέτει εξωτερικό εκτυπωτή (printer) για την εκτύπωση των αποτελεσμάτων σε A4 και
μηχανογραφικό χαρτί A4. Ταυτόχρονα να έχει την δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης.
22.Ο αναλυτής να έχει την δυνατότητα προγραμματισμού για την διεξαγωγή μεμονωμένων
παραμέτρων εάν δεν χρειάζονται οι υπόλοιπες, αποφεύγοντας έτσι την άσκοπη
κατανάλωση αντιδραστηρίων.
23.Η εταιρεία να διαθέτει πλήρες τμήμα service με εμπειρία στο χώρο των αυτόματων αναλυτών.
24.Να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με το υπάρχον δίκτυο LIS του εργαστηρίου.
25.Ο προσφερόμενος αναλυτής να διαθέτει:(α) Σύστημα ποσοτικοποίησης του βαθμού
εγκυρότητας των επισημάνσεων επί παθολογικών περιστατικών. (β) Η ταχύτητα μέτρησης
είναι 150 δείγματα την ώρα, τόσο στο ανοικτό όσο και στο κλειστό σύστημα.
26.Ο αναλυτής να έχει την δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης με μονάδα.