## HMIAYTOMATO
α/α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1 | Πλήρως αυτόματο σύστημα, το οποίο να διαθέτει τη δυνατότητα εκτέλεσης των παρακάτω τεχνικών: 1. Ανοσοϊστοχημείας (IHC) 2. Διπλής ανοσοϊστοχημείας, με διαφορετικά χρωμογόνα, στο ίδιο πλακίδιο. | ΝΑΙ
2 | Ζητούμενη παραγωγικότητα : 250 πλακίδια / ημέρα. | ΝΑΙ
3 | Να είναι κατάλληλο για τομές παραφίνης, τομές κρυοστάτη και κυτταρολογικά επιχρίσματα. | ΝΑΙ
4 | Να διαθέτει τη δυνατότητα χρώσης τουλάχιστον 40 πλακιδίων ταυτόχρονα. | ΝΑΙ
5 | Να λειτουργεί με τη χρήση θετικά φορτισμένων αντικειμενοφόρων πλακών οποιουδήποτε κατασκευαστή. | ΝΑΙ
6 | Να διαθέτει τη δυνατότητα οριζόντιας τοποθέτησης των πλακιδίων, σε τυχαίες θέσεις (random access) ειδικών στατώ πλακιδίων (racks). | ΝΑΙ
7 | Να εκτελεί έναν πλήρη κύκλο επεξεργασίας εντός 4 ωρών το μέγιστο. | ΝΑΙ
8 | Να διαθέτει τη δυνατότητα προγραμματιζόμενου χρόνου καθυστερημένης έναρξης τόσο της διαδικασίας ανοσοϊστοχημικής χρώσης όσο και της διαδικασίας προθέρμανσης του διαλύματος αποπαραφίνωσης / αποκάλυψης αντιγονικών επιτόπων. Να διαθέτει τη δυνατότητα παράλληλης εκτέλεσης των αναφερόμενων διαδικασιών. Ο έλεγχος των διαδικασιών αυτών να γίνεται από τον κεντρικό υπολογιστή. | ΝΑΙ
9 | Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης γραμμικού κώδικα (barcode reader), τόσο για τα πρωτόκολλα των πλακιδίων όσο και για τα αντιδραστήρια. | ΝΑΙ
10 | Να διαθέτει σαρωτή γραμμικών κωδικών (hand held barcode scanner) για την αναγνώριση πληροφοριών αντιδραστηρίων και πλακιδίων. | ΝΑΙ
11 | Να διαθέτει τη δυνατότητα ρύθμισης της ποσότητας του αντιδραστηρίου, που διοχετεύεται ανά πλακίδιο, ανάλογα με τις διαστάσεις των ιστοτεμαχίων. Να περιγραφεί. | ΝΑΙ
12 | Να διαθέτει ειδικό σύστημα διοχέτευσης αντιδραστηρίου μέσω ρύγχους, το οποίο να καθαρίζεται κατάλληλα μετά από κάθε στάδιο της ανοσοϊστοχημικής χρώσης. | ΝΑΙ
13 | Να μπορεί να δεχθεί ταυτόχρονα τουλάχιστον 30 διαφορετικά αντισώματα. | ΝΑΙ
14 | Να χρησιμοποιεί πρωτοταγή αντισώματα από οποιονδήποτε οίκο κατασκευής. | ΝΑΙ
15 | Να χρησιμοποιεί φιαλίδια αντισωμάτων διαφορετικής χωρητικότητας, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις σε κατανάλωση. | ΝΑΙ
16 | Να διαθέτει τη δυνατότητα εκτέλεσης ξεχωριστού πρωτοκόλλου ανοσοϊστοχημικής χρώσης για κάθε πλακίδιο. | ΝΑΙ
17 | Να διαθέτει τη δυνατότητα διεκπεραίωσης δύο διαφορετικών ανοσοϊστοχημικών χρώσεων στο ίδιο πλακίδιο (διπλή χρώση). | ΝΑΙ
18 | Να παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων των σταδίων της ανοσοϊστοχημικής χρώσης μέσω κατάλληλου λογισμικού. | ΝΑΙ
19 | Να εξακολουθεί να ενυδατώνει τα πλακίδια μετά το πέρας της διαδικασίας, μέχρι την απομάκρυνσή τους από το χρήστη. | ΝΑΙ
20 | Να διαθέτει σύστημα διαχωρισμού των αποβλήτων σε μη επιβλαβή-μη τοξικά και σε επιβλαβή-τοξικά, τα οποία να οδηγούνται σε ανεξάρτητα κλειστά δοχεία. | ΝΑΙ
21 | Το σύστημα να συνοδεύεται από υπολογιστή, σαρωτή γραμμικών κωδικών, εκτυπωτή ετικετών, εκτυπωτή δεδομένων, ετικέτες πλακιδίων, ειδικό kit καθαρισμού και σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS). | ΝΑΙ
22 | Το σύστημα καθώς και τα προσφερόμενα kit- αντιδραστήρια να έχουν συμμετάσχει σε διαδικασίες εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου (NordiQC, UK NEQAS). | ΝΑΙ
23 | Οι προσφέροντες έχουν την υποχρέωση να εντάξουν το Εργαστήριο σε εγκεκριμένο σύστημα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας καθώς και να παρέχουν θετικούς/αρνητικούς μάρτυρες για τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας του Τμήματος. | ΝΑΙ

## AYTOMATO
α/α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1 | Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα, το οποίο να διαθέτει τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των παρακάτω τεχνικών: 1. Ανοσοϊστοχημείας (IHC) 2. Ανοσοφθορισμού (IF) 3. Διπλής ανοσοϊστοχημείας στο ίδιο πλακίδιο 4. In situ υβριδισμού (ISH) | ΝΑΙ
2 | Ζητούμενη παραγωγικότητα : 150 πλακίδια / ημέρα | ΝΑΙ
3 | Να εκτελεί τις διαδικασίες της ανοσοϊστοχημείας και του χρωμογονικού in situ υβριδισμού σε μια συσκευή, από την αποπαραφίνωση έως και την αντίχρωση. | ΝΑΙ
4 | Να μπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα τις διαδικασίες της ανοσοϊστοχημείας και του χρωμογονικού in situ υβριδισμού, στον ίδιο κύκλο επεξεργασίας. | ΝΑΙ
5 | Να διαθέτει πρότυπα πρωτόκολλα διαδικασιών ανοσοϊστοχημείας και in situ υβριδισμού, τα οποία να τροποποιούνται ελεύθερα από το χρήστη, ανάλογα με τις απαιτήσεις του εργαστηρίου. | ΝΑΙ
6 | Να χρησιμοποιεί σύστημα γραμμικού κώδικα για την αναγνώριση των πλακιδίων και την ενεργοποίηση των επιλεγμένων πρωτοκόλλων ανοσοϊστοχημείας και in situ υβριδισμού | ΝΑΙ
7 | Να διαθέτει τη δυνατότητα εκτέλεσης ξεχωριστού πρωτοκόλλου για κάθε θέση. | ΝΑΙ
8 | Να εκτελεί την αποκάλυψη των αντιγονικών επιτόπων είτε θερμικά, με τη χρήση διαλυμάτων αποκάλυψης διαφορετικών pH, είτε ενζυμικά. Να έχει τη δυνατότητα να εκτελεί τη θερμική και την ενζυμική αποκάλυψη επιτόπων ταυτόχρονα. | ΝΑΙ
9 | Να διαθέτει τη δυνατότητα προετοιμασίας του χρωμογόνου, κατά τη διάρκεια του κύκλου επεξεργασίας, χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα. | ΝΑΙ
10 | Να διαθέτει τη δυνατότητα εκτέλεσης διπλής ανοσοϊστοχημικής χρώσης στο ίδιο πλακίδιο, είτε διαδοχικά είτε παράλληλα, με τη χρήση μεμονωμένων πρωτοταγών αντισωμάτων ή μειγμάτων αυτών (cocktail) και κατάλληλου kit ανοσοϊστοχημείας. | ΝΑΙ
11 | Να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για τις εξετάσεις in situ υβριδισμού προς ανίχνευση του γενετικού υλικού του ιού EBV. | ΝΑΙ
12 | Να διαθέτει τη δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης πλακιδίων, χωρίς να διακόπτεται η διαδικασία της τρέχουσας ανοσοχρώσης, προκειμένου να διενεργούνται οι επείγουσες διαγνωστικές εξετάσεις. | ΝΑΙ
13 | Να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 30 πλακιδίων. | ΝΑΙ
14 | Να λειτουργεί με τη χρήση θετικά φορτισμένων αντικειμενοφόρων πλακών οποιουδήποτε κατασκευαστή. | ΝΑΙ
15 | Να δέχεται τουλάχιστον 25 διαφορετικά αντισώματα στον ίδιο κύκλο επεξεργασίας. | ΝΑΙ
16 | Να δέχεται αντισώματα οποιουδήποτε οίκου κατασκευής. | ΝΑΙ
17 | Να παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας και του χρόνου επώασης του πρωτοταγούς αντισώματος, προς εξασφάλιση καθαρότητας του background. Να αναφερθούν σχετικές λεπτομέρειες. | ΝΑΙ
18 | Να διαθέτει τη δυνατότητα διανομής του κάθε αντιδραστηρίου στο πλακίδιο με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση. | ΝΑΙ
19 | Να διαθέτει αυτόματο σύστημα ελέγχου επάρκειας των αντιδραστηρίων / πρωτοταγών αντισωμάτων πριν τη χρήση τους από το σύστημα. Να ειδοποιεί το χρήστη έγκαιρα για πιθανές ελλείψεις. | ΝΑΙ
20 | Να διασφαλίζει την πλήρη κάλυψη του πλακιδίου, την αποτροπή εξάτμισης των αντιδραστηρίων και την ακεραιότητα του ιστού καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Να αναφερθεί ο τρόπος επίτευξης των ζητουμένων με κάθε τεχνική λεπτομέρεια. | ΝΑΙ
21 | Να εξακολουθεί να ενυδατώνει τα πλακίδια μετά το πέρας της διαδικασίας, μέχρι την απομάκρυνσή τους από το χρήστη. | ΝΑΙ
22 | Να διαθέτει αυτόματο σύστημα ανίχνευσης της στάθμης των αποβλήτων και να ειδοποιεί το χρήστη έγκαιρα. | ΝΑΙ
23 | Να διαθέτει σύστημα διαχωρισμού των αποβλήτων σε μη επιβλαβή-μη τοξικά και σε επιβλαβή-τοξικά, τα οποία να οδηγούνται σε ανεξάρτητα κλειστά δοχεία. | ΝΑΙ
24 | Να διαθέτει τη δυνατότητα αυτόματου καθαρισμού της μονάδας χρώσης. | ΝΑΙ
25 | Να διαθέτει λογισμικό, το οποίο να παρέχει τη δυνατότητα χειρισμού και ελέγχου περισσοτέρων του ενός αυτόματων συστημάτων, μέσω ενός κοινού ηλεκτρονικού υπολογιστή. | ΝΑΙ
26 | Το λογισμικό να παρέχει τη δυνατότητα απόδοσης των εντολών και εμφάνισης των ειδοποιήσεων, προειδοποιήσεων και μηνυμάτων. | ΝΑΙ
27 | Το λογισμικό να παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης στατιστικών. | ΝΑΙ
28 | Το σύστημα και τα προσφερόμενα kit-αντιδραστήρια να έχουν συμμετάσχει σε διαδικασίες εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου (NordiQC, UK NEQAS). | ΝΑΙ
29 | Οι προσφέροντες έχουν την υποχρέωση να εντάξουν το Εργαστήριο σε εγκεκριμένο σύστημα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας, καθώς και να παρέχουν θετικούς / αρνητικούς μάρτυρες για τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας του Τμήματος. | ΝΑΙ

## ειδικοι οροι
α/α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1 | Στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή μονάδας να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά: ► η διάθεση του απαιτούμενου Ιατρο-Τεχνολογικού εξοπλισμού και η υποχρέωση αντικατάστασής του σε περίπτωση βλάβης, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης ► η εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του εργαστηρίου ► η αναβάθμιση του λογισμικού και η σύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης ► η πλήρης συντήρηση καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης ► το σύνολο των εργασιών και υλικών συντήρησης και επισκευών, με την υποχρέωση τήρησης ελαχίστου αποθέματος ανταλλακτικών και εν γένει αναλώσιμων υλικών εντός του νοσοκομείου ► ο απαιτούμενος εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος της καλής λειτουργίας των μηχανημάτων ► το κόστος ασφάλισης του Ιατρο-Τεχνολογικού Εξοπλισμού. | NAI
2 | Ο Ιατρο-Τεχνολογικός Εξοπλισμός να είναι το πλέον σύγχρονο μοντέλο του κατασκευαστικού οίκου, καινούργιος και αμεταχείριστος και να ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά αναλυτών μεγάλου νοσοκομειακού εργαστηρίου. | NAI
3 | Ο Ιατρο-Τεχνολογικός Εξοπλισμός να υπόκειται στους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας και αξιοπιστίας, οι οποίοι να αναφέρονται και να πιστοποιούνται. Να κατατεθούν έγκυρα πιστοποιητικά ISO τόσο από την κατασκευάστρια όσο και από την προμηθεύτρια εταιρεία. Ειδικότερα, η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO9001:2008 και ISO13485:2003. | NAI
4 | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός και τα προσφερόμενα kit-αντιδραστήρια να είναι εγκεκριμένα για in vitro διαγνωστική χρήση, σύμφωνα με την οδηγία 98/79/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE-IVD 98/79). Τα kit- αντιδραστήρια να είναι συμβατά με τον προσφερόμενο εξοπλισμό. | NAI
5 | Στην προσφορά κάθε εταιρείας να υπάρχουν απαραιτήτως αντίγραφα των εσωκλείστων ή άλλων επίσημων φυλλαδίων, τα οποία να περιέχουν : ► πληροφορίες για τα kit και τα μεμονωμένα αντιδραστήρια (buffers, diluents, controls, κ.α.), οι οποίες να αφορούν στη μορφή, τη διάρκεια ζωής, τις συνθήκες φύλαξης αυτών, κ.λ.π. ► πληροφορίες για τα kit και τα μεμονωμένα αντιδραστήρια οι οποίες να αφορούν σε ειδικά χαρακτηριστικά αυτών όπως η ειδικότητα, η ευαισθησία, η επαναληψιμότητα, κ.λ.π. | NAI
6 | Να αναφερθεί η μέγιστη καταναλισκόμενη ισχύς των προσφερόμενων συστημάτων. | NAI
7 | Οι ζητούμενες επιδόσεις, αποδόσεις και δυνατότητες των προσφερόμενων συστημάτων να πιστοποιούνται απαραιτήτως με φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. | NAI
8 | Να κατατεθεί λίστα εγκατεστημένων συστημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για διαγνωστικά αποτελέσματα. | NAI