Natasa Vlachou <avlachou@raymed.gr>

Προς

bioiatriki2002@yahoo.com

Απρ 22 τις 3:06 μ.μ.

Καλή σας μέρα !

Επί των προδιαγραφών οι οποίες τέθηκαν σε διαβούλευση, παρακαλούμε όπως λάβετε υπ’όψιν σας τις πιο κάτω παρατηρήσεις της εταιρείας μας:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

6. Μέγιστη αποδεκτή πυκνότητα υλικού  6 kg/m2 για ισοδύναμη προστασία 0,5mmPb ή 3 kg/m2 για ισοδύναμη προστασία 0,25mmPb

Επειδή τα υλικά αυτά (ακτινοπροστατευτικά εσωτερικά υλικά των ποδιών) παράγονται σε παρτίδες και μπορεί να μεταβάλλεται-διαφέρει ελαφρά το βάρος από παρτίδα

Σε παρτίδα του υλικού, παρακαλούμε να διατυπωθεί η προδιαγραφή ως εξής:

Μέγιστη αποδεκτή πυκνότητα υλικού  περίπου 6 kg/m2 για ισοδύναμη προστασία 0,5mmPb ή περίπου  3 kg/m2 για ισοδύναμη προστασία 0,25mmPb

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας.

Best Regards

A.A. Vlachou

BSc MSc Medical Physics

Sales Director

RAYMED EPE

32 Kifissias Avenue

15125- Maroussi- Athens Greece

Tel: +30-210-8082600

Fax:+ 30-210-6800350

Απάντηση Απάντηση σε όλους Προώθηση Περισσότερα