Natasa Vlachou <avlachou@raymed.gr>

Προς

bioiatriki2002@yahoo.com

Μάρ 8 τις 9:58 μ.μ.

Παρακαλούμε όπως προστεθεί και η κάτωθι προδιαγραφή:

-          Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό βαθμονόμησης (από ειδικό εργαστήριο του κατσκευαστή-traceable  ή ανεξάρτητο πιστοποιημένο εργαστήριο βαθμονόμησης)

Best Regards

A.A. Vlachou

BSc MSc Medical Physics

Sales Director

RAYMED EPE

32 Kifissias Avenue

15125- Maroussi- Athens Greece

Tel: +30-210-8082600

Fax:+ 30-210-6800350