ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ

ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΑ (1SU)

|  | # ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| --- | --- |
|  | Κατασκευή εξολοκλήρου από πλέγμα ανοξείδωτου χάλυβα ποιότητας AISI 304 (1.4301). |
|  | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ |
|  | Κατάλληλο για την τοποθέτηση, πλύση και αποστείρωση εργαλείων, χωρίς αιχμηρές γωνίες και σημεία που να προεξέχουν. |
|  | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
|  | Συνολικών διαστάσεων περίπου σε mm: 300 x 600 x 300 h mm |