ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΦΟΡΤΩΣΗΣ / ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ

|  | # ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ |
| --- | --- |
|  | Το τροχήλατο αμαξίδιο να είναι κατάλληλο για την μεταφορά των καλαθιών φορτώσεως σε κλίβανο αποστείρωσης. |
|  | Να συνεργάζεται με τον φορέα για το θάλαμο του κλιβάνου και να διαθέτει σύστημα πέδησης και μηχανισμό ασφάλισης όταν ο φορέας βρίσκεται επάνω του. |
|  | ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|  | Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. |
|  | Το τροχήλατο να συνεργάζεται με τον κλίβανο με κατάλληλους οδηγούς για την εργονομική και εύκολη φορτο-εκφόρτωση των υλικών. |