ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΦΟΡΤΩΣΗΣ – ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ

|  | # ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ |
| --- | --- |
|  | Το τροχήλατο (φορέας φόρτωσης) να είναι κατάλληλο για την φόρτωση καλαθιών και containers στον θάλαμο κλιβάνου αποστείρωσης. |
|  | ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|  | Φορέας φόρτωσης (ραφιέρα δύο επιπέδων), κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα. |
|  | Να είναι κατάλληλων διαστάσεων για θάλαμο κλιβάνου δέκα (10) αποστειρωτικών μονάδων, με σχεδιασμό σταθεροποίησης των υλικών αποστείρωσης. |