ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ DIN 1/2

|  | # ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| --- | --- |
|  | Δίσκος εργαλείων κατασκευασμένος σύμφωνα με τις διεθνείς διατάξεις κατά DIN. |
|  | Κατασκευής εξ’ ολοκλήρου από πλέγμα ανοξείδωτου χάλυβα, με στρογγυλεμένες γωνίες. |
|  | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ |
|  | Να δέχεται set εργαλείων διαφόρων μεγεθών. Κατάλληλο για χρήση εντός πλυντηρίου πλύσης / απολύμανσης. |
|  | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
|  | Διαστάσεων κατά DIN 1/2: 240 x 250 x 50 mm (Π x M x Y). |