ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

|  | # ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ |
| --- | --- |
|  | Εσωτερικό τροχήλατο απόλυτα συμβατό με τον θάλαμο του πλυντηρίου πλύσης / απολύμανσης, κατάλληλο για την φόρτωση σετ μικροχειρουργικής. |
|  | ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |
|  | Να φέρει υποδοχείς κατάλληλους για την αποδοτική πλύση των αυλοειδών εργαλείων. |
|  | Να είναι τριών (3) επιπέδων και στα δύο πρώτα να δύναται να φορτωθούν συνολικά 4-δίσκοι εργαλείων κατά DIN 1/1. |