ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΘΥΡΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

|  | # ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| --- | --- |
|  | Ειδική θύρα διέλευσης για τη διατήρηση των αποστειρωμένων εργαλείων, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304 (18/10). |
|  | Να είναι εξοπλισμένη με άθραυστο τζάμι 5mm περίπου. |
|  | Η επιφάνεια των ορατών σημείων να είναι λεία, με επεξεργασία τύπου scotch-brite. |
|  | Η κατασκευή να διαθέτει ειδικό μηχανισμό ανοίγματος/κλεισίματος για εργονομικό χειρισμό αποφυγή τριβών και αθόρυβη κίνηση της θύρας. |
|  | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
|  | Η θύρα να ανοίγει σε διαστάσεις : 600x500 mm (ΜxΥ) περίπου. |
|  | Το άνοιγμα του τοίχου που απαιτείται να είναι: 800x1200 mm (ΜxΥ) περίπου. |
|  | Οι συνολικές διαστάσεις της κατασκευής να είναι: 900x1300 mm (ΜxΥ) περίπου. |