#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2-ΘΕΣΕΩΝ

|  | # ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ |
| --- | --- |
|  | Το τροχήλατο καρότσι να είναι κατάλληλο για συλλογή ακάθαρτου ιματισμού. |
|  | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|  | Να διαθέτει ειδικά διαμορφωμένα στεφάνια καθώς και βάση για τη στήριξη δύο (2) σάκων. |
|  | Να είναι κατασκευασμένο εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβδινο σωλήνα, με υψηλή αντοχή στα απολυμαντικά. |
|  | ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΑΚΩΝ |
|  | Οι σάκοι να καλύπτονται από καπάκια από θερμοδιαμορφωμένο πολυμερές, τα οποία να ανοιγοκλείνουν με πεντάλ. |
|  | Τα καπάκια να έχουν σύστημα αθόρυβου κλεισίματος. |
|  | Να διαθέτει επιπλέον ειδική βάση για την ασφαλή στήριξη των σάκων. |
|  | ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ |
|  | Να διαθέτει τέσσερις (4) περιστρεφόμενους τροχούς διαμέτρου 75mm, εκ των οποίων οι δύο (2) με φρένο. |
|  | Να φέρει επιπλέον τέσσερις (4) ελαστικούς προσκρουστήρες στις γωνίες. |
|  | ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ |
|  | Να συνοδεύεται με δύο υφασμάτινους σάκους. |
|  | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
|  | Εξωτερικές διαστάσεις: 750 x 500 x 900mm (MxΠxY) περίπου. |