Αυτόματος παλινδρομητής ασκών αίματος
1. Να είναι εύκολος στον χειρισμό.
2. Να είναι ιδανικός για όλους τους τύπους και συστήματα ασκών αίματος της αγοράς.

3. Να κεντράρει αυτόματα τους σωληνίσκους και να διαθέτει ζεύγους κυλίνδρων με σύστημα καθοδήγησης.

4. Να διαθέτει μεταβαλλόμενη ταχύτητα παλινδρόμησης.
5. Να λειτουργεί είτε δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα.
6. Να έχει υψηλή απόδοση με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, 100-240V / 50-60Hz.
7. Να είναι ελαφρύς, περίπου 600 γραμμάρια.
8. Οι διαστάσεις του να είναι περίπου 51x79x175 mm.
9. Να διατίθεται σε ειδική μεταλλική θήκη μεταφοράς.
10. Να δύναται να χρησιμοποιηθεί και ως επιτραπέζιος.
11. Να διαθέτει σήμανση CE Mark.
12. Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας ΕΝ ΙSO 9001:08, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 
13. Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας
