[image: image1.emf][image: image2.emf] 

 




 


Προς
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

e-mail: bioiatriki2002@yahoo.com
Τηλ. 2132045988 – Τμήμα Βιοϊατρικής

Αθήνα, 10/10/2016

Αρ.πρωτ.:519/2016/ELF/DK

Αφορά: Διαβούλευση Τεχνικών προδιαγραφών Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων Βιοχημικού Εργαστηρίου.

Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι,

Σας επισυνάπτουμε τις παρατηρήσεις μας για το είδος: 2.6 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Θα προτείναμε στην προδιαγραφή 15 να προστεθεί η απαίτηση  

«Οι ταινίες μέτρησης των ούρων να μετρούνται εκτός από το συνοδό αυτόματο αναλυτή και στο χέρι . Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται δυνατότητα ελέγχου του αναλυτή σε περίπτωση βλάβης»

Επίσης προτείνουμε, για να μην καθυστερεί η ρουτίνα, να προστεθεί μία προδιαγραφή που να ζητά:

«Ο αναλυτής ούρων να είναι συνεχούς φόρτωσης αντιδραστηρίων ώστε να μην διακόπτεται η λειτουργία του για την προσθήκη ταινιών ούρων».

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται απρόσκοπτη λειτουργία του αναλυτή χωρίς διακοπές. 

Όσον αφορά το αναλυτή 2.5 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΟΥΡΩΝ, προτείνουμε να προστεθεί η απαίτηση : « Να ζητείται να μετρά τα ούρα τόσο ανά πεδίο όσο και ανά  μL. »

Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει πλήρη ταύτιση με τα αποτελέσματα την μικροσκοπικής ούρων  στο μικροσκόπιο για εύκολη σύγκριση.

Επίσης προτείνουμε :  «Να υπάρχει πρόγραμμα διόρθωσης του αναλυτή κυτταρομετρίας ούρων που να μπορεί ο ιατρός να διορθώνει τα αποτελέσματα και να μετακινεί κάποια κύτταρα που θεωρεί ότι δεν ταιριάζουν από μία κατηγορία σε μία άλλη ώστε να έχουμε ορθότερα αποτελέσματα.»

Με εκτίμηση
Διονύσης Καπατσώρης
Προϊστάμενος Πωλήσεων
[image: image3.png]sonsoubBeiq |edipaIN





Page 2
Σελίδα 2

