From: LYRITIS BIOLINE <bioline@lyritis.gr>
To: bioiatriki2002@yahoo.com 
Sent: Friday, December 23, 2011 1:35 PM
Subject: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Αναφερόμενοι στη διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών που έχετε αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ιστοτόπου του Νοσοκομείου θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως, οι κατασκευαστές αιματολογικών αναλυτών που μπορούν να εξυπηρετήσουνι τις ανάγκες νοσοκομείων και ιδρυμάτων με υψηλές απαιτήσεις είναι μόνον πέντε. Όπως είναι φυσικό, ο κάθε κατασκευαστής έχει αναπτύξει και προωθεί ως βέλτιστη τη δική του τεχνολογία, η οποία πολλές φορές προστατεύεται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, καθιστώντας την τεχνική του πρόταση μοναδική.

Στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, το ζητούμενο είναι η επίτευξη του βέλτιστου και συμφερότερου οικονομοτεχνικού μίγματος. Ωστόσο, οι τεθείσες προς διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές αντί να εστιάζουν στο αποτέλεσμα αναλίσκονται στον προσδιορισμό της διαδικασίας επίτευξής του.

Η γνώμη μας είναι ότι οι προδιαγραφές πρέπει να υποστούν ριζική αναμόρφωση με μια διαδικασία η οποία θα εκκινεί από τις πραγματικές ανάγκες του εργαστηρίου και όχι από την προώθηση μέσω του ιστοτόπου σας των «ειδικών» τεχνικών λύσεων του κάθε κατασκευαστή.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και αρωγή.

Με εκτίμηση

Ιάκωβος Παλημετάκης

LYRITIS BIOLINE A.E.

Δασκαλάκη 31

115 26 Αθήνα

Τηλ. 210-82 15 930 εσωτ.150

Φαξ  210-82 26 496

www.lyritis.gr