From: "Sarantopoulos, George" <george.sarantopoulos@roche.com>
To: "bioiatriki2002@yahoo.com" <bioiatriki2002@yahoo.com> 
Sent: Tuesday, February 28, 2012 11:09 AM
Subject: diabouleysi

Καλή σας μέρα,

Σας αποστέλλουμε απάντηση στην διαβούλευση σήμερα λόγω της χθεσινής αργίας.

Ευχαριστούμε

Αξιότιμοι κύριοι,

Λάβαμε γνώση επί του κειμένου με τίτλο ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, μέρος 1,  που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Νοσοκομείου σας, που αφορά :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΟΥ/ΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Θα θέλαμε να παρατηρήσουμε ότι το αναρτημένο κείμενο, δεν αποτελεί κείμενο προδιαγραφών αφού δεν αναφέρονται/αποτυπώνονται συγκεκριμένες ανάγκες,  όπως αριθμός δειγμάτων ανά ώρα κ.λπ.

Ενδεικτικά αναφέρουμε  την προδιαγραφή 5  στην οποία ζητείται :

«Να αναφερθεί η παραγωγικότητα του αναλυτή (εξετάσεις/ ώρα). Να αναλυθεί σε:

α) ταχύτητα ανάλυσης όλων των αιματολογικών παραμέτρων εκτός των ΔΕΚ, και

β) σε προσέγγιση η ταχύτητα ανάλυσης των ΔΕΚ»

Ωστόσο κάθε εταιρεία έχει πολλά και διαφορετικά μοντέλα αναλυτών και φυσικά με διαφορετική παραγωγικότητα.  Ο φορέας, δηλαδή η υπηρεσία σας θα πρέπει να ορίσει επακριβώς , να προδιαγράψει και δηλώσει με σαφήνεια και ακρίβεια ποιες είναι οι ανάγκες αυτές.

Ενδεικτικά επίσης  αναφέρουμε ότι δεν κατανοούμε το περιεχόμενο της προδιαγραφής 13 στην οποία ζητείται :

«Να διαθέτει φιλική προς τον χρήστη διεπαφή,  … … … και να δοθεί σενάριο παραμετροποίηση»

Αν δεν τεθούν σαφείς και κατανοητές απαιτήσεις  που να αντανακλούν τις ανάγκες του Νοσοκομείου , είναι προφανές  ότι δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε και να προτείνουμε βελτιώσεις ή και τροποποιήσεις.

Η εταιρεία μας παραμένει στην διάθεση σας , για παροχή προτάσεων  και παρατηρήσεων επί συγκεκριμένων όμως προδιαγραφών  που  θα αντικατοπτρίζουν με σαφήνεια και ακρίβεια τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

Με εκτίμηση