From: "Sarantopoulos, George" <george.sarantopoulos@roche.com>
Sent: Tuesday, December 20, 2011 5:31 PM
Subject: aimodosia /bioximika

1.      Για τον κωδικό 0601-05850     ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ RANDOM ACCESS ( για τον έλεγχο ασκών αίματος και ασθενών) .

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

0 .   Δεν ζητείται πουθενά ταχύτητα αναλυτή .Μόνο αριθμός αναλυτών .Προτείνουμε μία ταχύτητα > 160 τεστ/ώρα

16.   Η  εξέταση  10) ΗTLV Ι,ΙΙ εκτελείται αυτόματα μόνο στους αναλυτές της ΑΒΒΟΤΤ , μπορεί να εκτελεστεί και με μέθοδο ΕLIZA ,δηλ. να μπει ξεχωριστά μαζί με την παράγραφο 17.( η δυνατότητα εκτέλεσης ορισμένων εξετάσεων θα αναφερθεί και θα αξιολογηθεί οικονομοτεχνικά)  σαν απαραίτητη προϋπόθεση.

Η εξέταση  9) ΗCV Ag  θεωρούμε ότι βάσει των διεθνών   guide lines ουσιαστικά δεν είναι αιμοδοσιακή εξέταση και την εκτελεί  μόνο η ΑΒΒΟΤΤ . Άρα θα πρέπει να μπει σαν προαιρετική.

Βέβαια όλα αυτά τα αφήνουμε στην κρίση σας ,και είμαι στην διάθεση σας για περαιτέρω επικοινωνία.

2.         Οσο αφορά το ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΙΟΥ ΗCV     ΚΩΔ.0601-05850

Σας στέλνω συνημμένα τις παρατηρήσεις από το τμήμα μοριακών της εταιρείας μας με υπεύθυνη την Κα Μακρή Δέσποινα .

3.         Εκείνο που θα επισημάνω όσο αφορά τα βιοχημικά είναι :

H σημασία ενός πραγματικά προαναλυτικού συστήματος –χωρίς προβλήματα ,κόστος λειτουργίας , που θα αγκαλιάζει όλα τα εργαστήρια .

Η σημασία να παραμείνετε σαν Νοσοκομείο ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ στα σημερινά δεδομένα λειτουργικότητας και ποιότητας ,άρα ΟΧΙ μικρότερης δυναμικότητας εξοπλισμό ( ο οποίος και θα προδιαγράφεται με ακρίβεια)

Η σημασία να σωθεί έστω και ένας ασθενής με μία ΤΡΟΠ. υψηλής ευαισθησίας .

ΟΧΙ  έκπτωση στο ΕΙΔΟΣ των εξετάσεων ,υποβαθμίζοντας έτσι την δυναμική του Νοσοκομείου.

Στην διάθεσή σας

Γ.Σαραντόπουλος