From: marianna <marianna@diamed.gr>
To: bioiatriki2002@yahoo.com 
Sent: Friday, February 17, 2012 8:50 AM
Subject: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΦΑΣΗ Β΄

ΝΤΙΑΜΕΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.
Χίου 6-8, 183 45 ΜΟΣΧΑΤΟ
Τηλ.: 210 48 19 098  Fax: 210 48 19 946
Γαμβέττα 195Β, 542 48 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ.: 2310 300 467  Fax: 2310 319 052

Κύριοι,

Σε συνέχεια της υπ’αριθμ. πρωτοκόλλου 14/01 / 14-02-2012 επιστολής σας, σχετικά τη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις τεχνικές προδιαγραφές τμήματος ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΦΑΣΗ Β’,  θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις ακόλουθες παρατηρήσεις μας.

Στο παράρτημα 2.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΑ

ζητούνται 2 διαφορετικά συστήματα με διαφορετική μεθοδολογία (μικροστηλών και μικροπλακών).

Οι προδιαγραφές που ζητούνται στο συγκεκριμένο παράρτημα  είναι συνδυασμός 2 διαφορετικών μεθοδολογιών και διαφορετικών εταιρειών.

Σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία μας δεν δύναται να ανταποκριθεί στις συγκεκριμένες προδιαγραφές και επιπλέον

να καλύψει την προδιαγραφή υπ’ αριθμ. 18 όπου ζητείται όλες οι προαναφερόμενες προδιαγραφές να τεκμηριώνονται απαραίτητα με παραπομπές σε τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή.  Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό είναι αδύνατο.

Κατά τη γνώμη μας οι προδιαγραφές των συστημάτων των 2 διαφορετικών μεθοδολογιών πρέπει να διαφοροποιηθούν.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,

Δέσποινα Λαλέτσογλου

Δ/ντρια Πωλήσεων & Marketing

ΝΤΙΑΜΕΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.