From: VARELAS S.A. Tender Department <tender.dpt@varelas.gr>
To: "'bioiatriki2002@yahoo.com'" <bioiatriki2002@yahoo.com> 
Cc: 'Stanellou Christiana' <c.stanellou@varelas.gr>; "'Theodoros Niarchakos (sales@varelas.gr)'" <sales@varelas.gr>; 'Touli Vicky' <immunology@varelas.gr> 
Sent: Monday, March 26, 2012 2:34 PM
Subject: Διαβούλευση Αιμοδοσίας Φάση Γ'

Κύριοι,

Σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας για τη Γ’ Φάση Διαβούλευσης για το Τμήμα Αιμοδοσίας:

2.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΣΤΗΛΕΣ

Α/A 5: Προτείνουμε να αντικατασταθεί ο όρος ποικιλίες D με τον ευρύτερης έννοιας όρο ασθενείς εκφράσεις και ποικιλίες D, έτσι ώστε να μην αποκλεισθούν προσφορές άλλων οίκων.

2.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΑ

Α/Α 2: Προτείνουμε να αντικατασταθεί ο όρος ποικιλίες D με τον ευρύτερης έννοιας όρο ασθενείς εκφράσεις και ποικιλίες D, έτσι ώστε να μην αποκλεισθούν προσφορές άλλων οίκων.

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Πέτρος Ρούσσος

Βοηθός Διευθυντή Πωλήσεων

Ελευθερίας 4, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα

Τ: 210 52 81 900/ 951

Φ: 210 52 20 926

Ε: tender.dpt@varelas.gr, varelas@otenet.gr

W: www.varelas.gr