Ι.Μ.  ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ  ΑΕ

Παρατηρήσεις σχετικά με τις προδιαγραφές που αφορούν συνοδό εξοπλισμό για τα αντιδραστήρια Αιμοδοσίας.

2.2  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΑ

Προδιαγραφή 8:  Η προδιαγραφή (β) για εναιώρημα ερυθροκυττάρων 5% θεωρούμε ότι σύμφωνα με τα standards λειτουργίας των Αιμοδοσιών δεν έχει απολύτως καμία χρησιμότητα.

    - ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΛΟΓΙΚΟ    ΕΛΕΓΧΟ ΑΣΘΕΝΩΝ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ.

Η απαίτηση ώστε « όλα τα αντιδραστήρια καθώς και τα controls να είναι έτοιμα προς χρήση και να μην απαιτείται ανασύσταση ή προθέρμανσή τους » είναι σημαντικά περιοριστική για την επίτευξη ανταγωνισμού χωρίς κάποιο αντίστοιχο ισχυρό πλεονέκτημα για την αποτελεσματική και αξιόπιστη λειτουργία του εργαστηρίου.

    - ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΛΟΓΙΚΟ    ΕΛΕΓΧΟ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ.

Προδιαγραφή 2:  Το ζητούμενο menu  εξετάσεων περιέχει εξετάσεις που με βάση τις Εθνικές και Διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες ελέγχου του αίματος δεν αφορούν τον έλεγχο αιμοδοτών (οι εξετάσεις 2,3,4,5,6).

Θα μπορούσαν να αναφέρονται ως εξετάσεις επιθυμητές προς αξιολόγηση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ.

Η απαίτηση ώστε « όλα τα αντιδραστήρια καθώς και τα controls να είναι έτοιμα προς χρήση και να μην απαιτείται ανασύσταση ή προθέρμανσή τους » είναι σημαντικά περιοριστική για την επίτευξη ανταγωνισμού χωρίς κάποιο αντίστοιχο ισχυρό πλεονέκτημα για την αποτελεσματική και αξιόπιστη λειτουργία του εργαστηρίου.