Απο: Marianthi Chalatsi <mchalatsi@analytical.gr>
Προς: bioiatriki2002@yahoo.com 
Στάλθηκε: 12:56 μ.μ. Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013
Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

Αγαπητή κυρία Ταμπώση,

Σε συνέχεια της ανωτέρω διαβούλευσης σχετικά με την προμήθεια μικροσκοπίου ανοσοφθορισμού προϋπολογισμού €30.000, παρακαλούμε όπως γίνουν οι κατωτέρω αλλαγές:

Προδιαγραφή 4: Σύστημα διαχωρισμού δέσμης 0%-100% και 50%-50% (προστίθεται) σε προσοφθάλμιους και φωτογραφική έξοδο (για διευκόλυνση του χρήστη κατά την φωτογράφηση, να μπορεί ταυτόχρονα να βλέπει ικανοποιητικά την εικόνα).

Προδιαγραφή 12: Αντικειμενικοί φακοί διορθωμένοι στο άπειρο, επίπεδοι, κατάλληλοι για φωτεινό/σκοτεινό πεδίο και ανοσοφθορισμό/fluor (προστίθεται), καθώς η κυρίως εφαρμογή του μικροσκοπίου είναι ο ανοσοφθορισμός.

Προδιαγραφή 13: Ζεύγος προσοφθάλμιων φακών, 10x/25mm (διόρθωση από 23mm), καθώς ζητείται να είναι ευρέως οπτικού πεδίου και το εύρος 23mm είναι το σύνηθες και όχι αυτό που απαιτεί ένα καλό μικροσκόπιο ανοσοφθορισμού.

Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία.

Με τιμή,

Μ. Χαλάτση

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.

Τζαβέλλα 9, 152 31 Χαλάνδρι

Τηλ. 210-6748973 εσ. 853

Φαξ 210-6748978

mchalatsi@analytical.gr

Επωφεληθείτε από τις προσφορές μας στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.analytical.gr και για θέματα Μετρολογίας - Διακριβώσεων στην ιστοσελίδα www.metrologia.gr.