ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΥ Γ

| Σ.Β. (%) |  |  | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| % | ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ |  |  |
|  | Υποστηριζόμενης πίεσης | Ναι. Να προσφερθεί προς επιλογή | Συνεχούς θετικής πίεσης με υποστήριξη πίεσης |
|  | Συνεχούς θετικής πίεσης (CPAP) | Ναι. Να προσφερθεί προς επιλογή |  |
| Σχόλιο: Η εταιρεία μας διαθέτει μία λειτουργία και για τους δύο τρόπους αερισμού. Προτείνουμε την ανωτέρω διατύπωση με γνώμονα την ανάπτυξη καλύτερου ανταγωνισμού της αγοράς προς όφελος του Νοσοκομείου σας. |  |  |  |
| % | ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ |  |  |
|  | Ελληνικό μενού λειτουργίας | Ναι | Θα εκτιμηθεί |
| Σχόλιο: Προτείνουμε την ανωτέρω διατύπωση με γνώμονα την ανάπτυξη καλύτερου ανταγωνισμού της αγοράς προς όφελος του Νοσοκομείου σας. |  |  |  |