ΣΕΤ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ  ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ

Προτάσεις για τις προδιαγραφές:

ΣΕΤ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Αναφέρετε:

Στην προδιαγραφη 11 :  Να είναι μεταλλικής ανοξείδωτης κατασκευής.

Επειδή πολλά σύγχρονα μοντέλα δεν κατασκευάζονται πλέον με πλήρως μεταλλικό σώμα αλλά χρησιμοποιούνται και άλλα σύγχρονα υλικά, προτείνουμε για την διασφάλιση της ποιότητας κατασκευής χωρίς να αποκλείονται όσοι έχουν κατάλληλα σύγχρονα προιόντα, να τροποποιηθεί ως εξής:

11.  Να είναι ισχυρής κατασκευής, σύμφωνη με το πρότυπο EN ISO 10079-3: 2009 για τις Ιατρικές Αναρροφήσεις κενού.