Drivas Thanasis

Προς

{Βάζος, Αντώνης }

Ιούν 19 τις 2:49 μ.μ.

Αξιότιμε Κύριε Μπιρμπιλόπουλε,

Λάβαμε γνώση των προτεινόμενων προδιαγραφών του Νοσοκομείου σας για την προμήθεια διφασικού απινιδωτή με monitor και έχουμε να σας προτείνουμε την εξής αλλαγή.
Στην προδιαγραφή 3, που αφορά τον μέγιστο αριθμό απινιδώσεων στα 200 Joule, προτείνουμε να μειωθεί η αυτονομία από τις 100 στις 70 απινιδώσεις, αριθμός που θεωρούμε ότι είναι αρκετός.

Με τιμή,
Δρίβας Θανάσης

Για την Α.Π. Παπούδης & Υιος Α.Ε.