Κατόπιν μελέτης των προς διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν το είδος ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, έχουμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι:

1. Στην 1η τεχνική προδιαγραφή αναφέρονται τα κάτωθι:

«Α. ΓΕΝΙΚΑ

Βαλίτσα επείγουσας ιατρικής κατάλληλη για την ΚΑΡΠΑ εντός του Νοσοκομείου και για τις διακομιδές του Αναισθησιολογικού Τμήματος.

Να περιλαμβάνει:

- Ιμάντα για κρέμασμα στον ώμο.

- Ειδική θήκη για αμπούλες. »

Επειδή κατά την διάρκεια χρήσης εντός του νοσοκομείου, καθώς και κατά τις διακομιδές , ο ιατρός πρέπει να έχει ελεύθερα τα χέρια του, να κινείται με άνεση με σκοπό την ανεμπόδιστη ιατρική πράξη, κρίνουμε ότι μια βαλίτσα επείγουσας ιατρικής θα πρέπει να μπορεί να κρατηθεί τόσο οριζόντια όσο και κάθετα, καθώς επίσης να μεταφέρεται στην πλάτη.

Προτείνουμε την μετατροπή της εν λόγω προδιαγραφής ως κάτωθι:

«Α. ΓΕΝΙΚΑ

Βαλίτσα επείγουσας ιατρικής κατάλληλη για την ΚΑΡΠΑ εντός του Νοσοκομείου και για τις διακομιδές του Αναισθησιολογικού Τμήματος.

Να περιλαμβάνει:

- Ιμάντα για μεταφορά στην πλάτη, καθώς επίσης και χειρολαβές ώστε να μπορεί να κρατηθεί σε κάθετη ή/και οριζόντια θέση

- Ειδική θήκη για αμπούλες. »

- Στην 2η τεχνική προδιαγραφή αναφέρονται τα κάτωθι:

«2. Βάρος <2,5 Kgr, να αναφερθεί»

Τόσο οι διαστάσεις , όσο και τα ειδικά χαρακτηριστικά του υλικού κατασκευής της βαλίτσας τα οποία της προσδίδουν ανθεκτικότητα και αδιαβροχοποίηση είναι παράγοντες που επηρεάζουν το βάρος της κατασκευής. Φρονούμε ότι προς όφελος της διαγωνιστικής διαδικασίας και συμμετοχής περισσότερων εταιρειών η προδιαγραφή πρέπει να γραφεί ως κάτωθι:

«2. Βάρος <3 Kgr, να αναφερθεί »

- Στα επιπλέον χαρακτηριστικά αναφέρονται τα κάτωθι :

«Επιπλέον χαρακτηριστικά

2. 2 πλαϊνές τσέπες τουλάχιστον -  Ναι, να αναφερθούν»

Χαρακτηριστικό της βαλίτσας επειγόντων πρέπει να είναι ο συνδυασμός αντοχής και χρηστικότητας. Ανάλογα με την κατασκευή της κάθε προσφερόμενης βαλίτσας οι τσέπες μπορεί να υπάρχουν στο μπροστινό μέρος ή να είναι πλαϊνές. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει το μέγεθος τους.  Για να μην αποκλειστεί κάποια εταιρεία και να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος προτείνουμε η προδιαγραφή να γραφεί ως εξής

«Επιπλέον χαρακτηριστικά

2. 2  πλαϊνές ή μπροστινές τσέπες τουλάχιστον, οι οποίες να καλύπτουν όσο δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια  -  Ναι, να αναφερθούν»