GE Healthcare

Technologies

Σωρού 8-10

15125 Μαρούσι, Αθήνα

T 210 893 0600

F 210 962 5931

| Προς: Υπ’όψιν: Τηλέφωνο: | 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ ‘’Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ Κον Β. Α ΓΚΕΡΓΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 213-2045950 |
| --- | --- |

Αρ.Πρωτ. :   12.0179/ΦΚ

Ημερομηνία: 20/03/2012

Αξιότιμε κ. Γκέργκη,

Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που αφορά:

- ΜΕΤΡΗΤΗ γ-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

- ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ C-ARM

Κα συγκεκριμένα ως αναφορά τις τεχνικές του ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ C-ARM,  προκειμένου, η εταιρεία μας να είναι σε θέση να συμμετάσχει σε διαγωνισμό για τη προμήθεια του εν λόγω σύστηματος, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Στην παρ. ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ  ζητείται «Δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης με ενισχυτή 12‘’». Η απαίτηση αυτή δεν πληρείται από κανένα σύστημα της εταιρείας μας καθώς κανένα σύστημα δεν έχει την δυνατότητα να αναβαθμιστεί μελλοντικά σε μεγαλύτερο ενισχυτή εικόνας με βάση την υπάρχουσα τεχνολογίας της εταιρείας GE. Το μέγεθος του ενισχυτή εικόνας θα πρέπει να επιλεγεί με την αγορά του συστήματος.

H παραπάνω προδιαγραφή προτείνουμε να διαγραφεί.

Στην διάθεση σας για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με τιμή

Φώτης Βλάχος

Sales Specialist SEE