From: Deftereos Efthimis <edeftereos@papoudis.gr>
To: "bioiatriki2002@yahoo.com" <bioiatriki2002@yahoo.com> 
Sent: Wednesday, April 25, 2012 12:11 PM
Subject: Παρατηρήσεις σχετικά με Δημόσια Διαβούλευση για Ακτινοσκοπικό Μηχάνημα τύπου C-Arm

Αξιότιμοι κύριοι,

σε συνέχεια των προς διαβούλευση τεχνικών προδιαγραών σχετικά με την προμήθεια ενός Ακτινοσκοπικού Μηχάνημα C-Arm παρατηρούμε τα κάτωθι:

Στην παράγραφο ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ και υποενότητα Ψήφιακή Ακτινογραφία ζητούμε να προστεθεί:
" Να διαθέτει ακτινογραφία παλμού (snapshot)", Να αναφερθει . Θεωρούμε ότι η εν λόγω λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και αποτελεί ενσωματωμένη λειτουργία σε όλα τα σύγχρονα συστήματα C-Arm της αγοράς.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία διατελώ.

Μετά τιμής,

Ευθύμης Δευτεραίος

Μηχανικός - Διευθυντής Πωλήσεων (BEng, MSc)

ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Υποκατάστημα Αθηνών

Καπ. Χρονά 17-19

Ψυχικό, Αθήνα

Κιν. 6978 8978 90

Τηλ. 210 67 29 444

Fax. 210 67 74 693