From: Marina Tsitmideli <MTsitmideli@biokosmos.gr>
To: "bioiatriki2002@yahoo.com" <bioiatriki2002@yahoo.com> 
Cc: Angelos Pagonis <APagonis@biokosmos.eu>; Sofia Petraki <SPetraki@biokosmos.gr> 
Sent: Monday, April 23, 2012 2:11 PM
Subject: FW: γ μετρητης

Αξιότιμοι κύριοι,

Σχετικά με την δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που αφορά ένα μετρητή γ- ακτινοβολίας για το τμήμα της πυρηνικής ιατρικής, θα θέλαμε να επισημάνουμε το εξής.

Η προδιαγραφή 3 που ζητείται αυτόματος δειγματοφορέας και η χωρητικότητα δειγμάτων αυτού, θεωρούμε ότι θα πρέπει να ζητηθεί ως προαιρετική και να μην βαθμολογηθεί. Τέλος θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι η εν λόγω προδιαγραφή αφορά γ- μετρητή ακτινοβολίας που διακινείται από μία και μόνο εταιρεία.

Με την πεποίθηση ότι συμβάλαμε με την πρόταση μας σε ένα πιο αξιόπιστο πλαίσιο όπως και η πρόθεσή μας άλλωστε, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή διαβούλευση.

Με εκτίμηση

Για την ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ

Μαρίνα Τσιτμιδέλη

Τμήμα Πωλήσεων

ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Θέση Πάνορμος, 19500 Λαύριο

Τηλ. +30 22920 63900

Fax. +30 22920 69235

Κιν. +30 6944422913

Email: MTsitmideli@Biokosmos.gr