Απο: Βασιλική Λιακοπούλου (Τμήμα Διαγωνισμών) <sales@getremed.gr>
Προς: bioiatriki2002@yahoo.com 
Κοιν.: 'Elmatzoglou Andreas' <an.elmatzoglou@getremed.gr> 
Στάλθηκε: 9:15 π.μ. Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013
Θέμα: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αγαπητοί Κύριοι,

Σε συνέχεια της Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου σας,

σας αποστέλλουμε τις προτάσεις μας για το είδος Διεγχειρητικού Νευροδιεγέρτη (προϋπολογισμός: 25.000,00 € για 1 τεμάχιο).

Η εταιρεία μας προτείνει να προστεθούν οι εξής προδιαγραφές:

- Α/Α 17. Οθόνη: Η οθόνη να είναι τελευταίας τεχνολογίας touchscreen.

- Να έχει θύρα Ethernet για online σύνδεση.

- Να διαθέτει ειδικό ηλεκτρόδιο για αυτόματη περιοδική διέγερση του πνευμονογαστρικού νεύρου.

- Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με μονοπολικό στυλεό με ειδικό κομβίο αύξησης και μείωσης της έντασης του ρεύματος διέγερσης

από τον χειρουργό.

- Να δύναται να συνδεθεί με ειδικό κάλυμμα το οποίο ενσωματώνεται σε χειρολαβή tour το οποίο παρέχει ρεύμα διέγερσης μέσω

ειδικών αγώγιμων φρεζών κατά την αφαίρεση οστού.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Με εκτίμηση,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ   ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ ΕΠΕ – ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

Αναπαύσεως 6, ΜΕΤΣ, ΤΚ 11636, Αθήνα

Τηλ 210 9219160, (ΕΣΩΤ. 15)

Fax 210 9212460

E-mail sales@getremed.gr

http: www.getremed.gr