| Προς: | ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ |
| --- | --- |
| Διεύθυνση: | Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, Αθήνα |
| Υ/Η: | Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – κου Γκέρκη |
| Τηλ: | 213-2045950 |
| e-mail: | bioiatriki2002@yahoo.com |

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2012

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τεχνικών Προδιαγραφών Ηλεκτρομυογράφου Υποβολή προτάσεων μέχρι την 23.11.2012

Αξιότιμοι Κύριοι

Σε συνέχεια αιτήματός σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις και προτάσεις μας που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος Ηλεκτρομυογραφίας.

Προτείνουμε οι προδιαγραφές να έχουν γενικό χαρακτήρα προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή εκ μέρους των εταιρειών που διαθέτουν ανάλογα συστήματα ώστε να διασφαλιστεί με αυτόν τον τρόπο η καλύτερη και συμφερότερη επιλογή για το Νοσοκομείο σας.

## ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΟΣ

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

## Οι προδιαγραφές 1-16 οι οποίες αφορούν το κομμάτι «ΓΕΝΙΚΑ» του κυρίως μηχανήματος μπορούν να παραμείνουν ως έχουν.

## Οι προδιαγραφές 17-23 οι οποίες αφορούν το κομμάτι «ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ A/D ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ» μπορούν να αντικατασταθούν από μία προδιαγραφή η οποία είναι η ακόλουθη:

## Να αναφερθούν ώστε να αξιολογηθούν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά του Ενισχυτή A/D Μετατροπέα:

## Ακρίβεια

## Σύνθετη αντίσταση εισόδου

## Στάθμη θορύβου στην είσοδο

## Λόγος κοινής απόρριψης (CMRR)

## Ευαισθησία εισόδου

## Φίλτρα χαμηλών συχνοτήτων

## Φίλτρα υψηλών συχνοτήτων

## Η προδιαγραφή 24 η οποία αφορά το κομμάτι «ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ A/D ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ» μπορεί να παραμείνει ως έχει.

## Οι προδιαγραφές 25-31 οι οποίες αφορούν το κομμάτι «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ» μπορούν να παραμείνουν ως έχουν.

## Η προδιαγραφή 32 η οποία αφορά το κομμάτι «ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ – Ηλεκτρικός Διεγέρτης» μπορεί να παραμείνει ως έχει.

## Οι προδιαγραφές 33-35 οι οποίες αφορούν το κομμάτι «ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ – Ηλεκτρικός Διεγέρτης» μπορούν να αντικατασταθούν από μία προδιαγραφή η οποία είναι η ακόλουθη:

## Να αναφερθούν ώστε να αξιολογηθούν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά του Ηλεκτρικού Διεγέρτη:

## Διάρκεια διέγερσης

## Ένταση διέγερσης

## Εύρος αντίστασης φορτίου

## Οι προδιαγραφές 36-37 οι οποίες αφορούν το κομμάτι «ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ – Ακουστικός Διεγέρτης» μπορούν να παραμείνουν ως έχουν.

## Η προδιαγραφή 38 η οποία αφορά το κομμάτι «ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ – Ακουστικός Διεγέρτης» μπορεί να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

| Ακουστικός Διεγέρτης |  |  |
| --- | --- | --- |
| 38 | Ένταση διέγερσης | Να διαθέτει τη μεγαλύτερη δυνατή κλίμακα στην ένταση διέγερσης. Να αναφέρεται ώστε να αξιολογηθεί |

## Η προδιαγραφή 39 η οποία αφορά το κομμάτι «ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ – Ακουστικός Διεγέρτης» μπορεί να παραμείνει ως έχει.

## Οι προδιαγραφές 40-42 οι οποίες αφορούν το κομμάτι «ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ – Οπτικός Διεγέρτης» μπορούν να παραμείνουν ως έχουν.