ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ  ΤΥΠΟΥ Α

1. Στην ενότητα Α. ΓΕΝΙΚΑ ζητείται το τρόλλευ μεταφοράς να διαθέτει συρτάρι τοποθέτησης αξεσουάρ.

Παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε την οικεία προδιαγραφή ως κάτωθι:

“ να διαθέτει ειδικό χώρο τοποθέτησης αξεσουάρ”

2. Εφόσον στην ενότητα Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ στην παράγραφο 5δ ζητείται διπολική τομή, θεωρούμε ότι θα πρέπει να ζητείται και η επιθυμητή ισχύς της.

Προτεινόμενη ισχύς 120W /300 Ω

3. Θεωρούμε ότι  αιτούμενη συσκευή θα πρέπει να διαθέτει λειτουργία απολίνωσης αγγείων, μία τεχνική που χρησιμοποιείται πλέον ευρέως στην σύγχρονη χειρουργική.

4. Θεωρούμε ότι η αιτούμενη συσκευή θα πρέπει διαθέτει την δυνατότητα αναβάθμισης με λειτουργία διπολικής ρεζεκτοσκόπησης (BIPOLAR TUR), μία τεχνική που θεωρείται πλέον επιβεβλημένη στην αντιμετώπιση των παθήσεων του προστάτη και της ουροδόχου κύστεως