# ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

1. Στην ενότητα «Τεχνικά χαρακτηριστικά κεφαλών» ζητείται το συνολικό μήκος βραχιόνων να είναι 2,5 μέτρα έκαστος (τουλάχιστον)».

Θεωρούμε ότι το αιτούμενο μήκος των 2,5 μέτρων είναι ιδιαίτερα μεγάλο και περιορίζει την ευρεία συμμετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία.

Βάσει των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε την οικεία προδιαγραφή ως κάτωθι:

«Συνολικό μήκος βραχιόνων να είναι 2,3 μέτρα έκαστος περίπου»

2. Στην ενότητα «Σκιαλυτική ικανότητα (κύριος προβολέας)» ζητείται: «Με σωλήνα και δύο μάσκες να είναι τουλάχιστον 50%».

Παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε την εν λόγω προδιαγραφή ως κάτωθι:

«Με σωλήνα και δύο μάσκες να είναι 48% περίπου».