# ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ ΚΑΙ ΜΟΝΙΤΟΡ

1. Στην ενότητα «Σκιαλυτική ικανότητα (κύριος προβολέας)» ζητείται: «Με σωλήνα και δύο μάσκες να είναι τουλάχιστον 50%».

Παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε την εν λόγω προδιαγραφή ως κάτωθι:

«Με σωλήνα και δύο μάσκες να είναι 48% περίπου».