ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Στην ενότητα “ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ” στην παράγραφο 4, ζητείται “Να έχει διαστάσεις 2400x2400 mm περίπου”

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευρεία συμμετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε την εν λόγω προδιαγραφή ως κάτωθι:

“Να έχει διαστάσεις 2400 – 2900 x 2400 - 2900 mm περίπου”

ή άλλως

“ Να έχει διαστάσεις κατάλληλες για την  τοποθέτηση του συστήματος στον χώρο που θα υποδειχθεί”