ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Στην ενότητα “ Κινήσεις χειρουργικής τράπεζας” ζητείται: “ Ρύθμιση trendelenburg 500 (τουλάχιστον)”

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ευρεία συμμετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε την εν λόγω προδιαγραφή ως κάτωθι:

“ Ρύθμιση trendelenburg 450 (τουλάχιστον)”, όπως εξάλλου ήταν στο αρχικό κείμενο.