Απο: Kousoulos Theodorou <sterisystems@yahoo.gr>
Προς: "bioiatriki2002@yahoo.com" <bioiatriki2002@yahoo.com> 
Στάλθηκε: 11:21 π.μ. Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013
Θέμα: diavouleysi plyntirio ergaleion

Αξιότιμοι κύριοι

Στις 29-01-2013 σας στείλαμε επιστολή συμμετέχοντας στη διαβούλευση του νοσοκομείου σας

αναφορικά με διάφορα είδη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Διαπιστώσαμε πως μόνον μία παρατήρησή μας λήφθηκε υπόψη εκ μέρους σας.

Ως εκ τούτου, συμμετέχουμε εκ νέου στη διαβούλευση ειδικότερα για το είδος "ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ" που αφορά την Κεντρική Αποστείρωση, κατηγορία στην

οποία η εταιρία μας διαθέτει τον 2ο μεγαλύτερο εγκατεστημένο στόλο μηχανημάτων στην Ελλάδα.

Σας επισυνάπτουμε τις προδιαγραφές του ανωτέρω είδους όπως τις αναρτήσατε την 01-02-2013

με καταγεγραμμένες τις επισημάνσεις μας (με κίτρινο φόντο και κόκκινα γράμματα).

Οι επισημάνσεις μας, δεν προκαλούν σε καμμία περίπτωση "έκπτωση" επί της ποιότητας

του ζητούμενου πλυντηρίου.

Σχετικά με τις επισημάνσεις μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Οι ανοιγόμενες θύρες ως εναλλακτική πρόταση ζητήθηκαν ως αλλαγή επί των προφιαγραφών

και από την εταιρία "HOSPITECNICA". Είναι προφανές ότι αν το πλυντήριο διαθέτει ανοιγόμενες

θύρες δεν χρειάζεται η χρήση εξωτερικών τροχήλατων φόρτωσης. Προφανώς λοιπόν θα έπρεπε

να αντιμετωπίζεται μάλλον ως πλεονέκτημα ή στην χειρότερη περίπτωση ως μια πιθανή 2η επιλογή.

Το αν η οθόνη θα είναι έγχρωμη ή ασπρόμαυρη είναι προφανές ότι δεν επηρρεάζει ούτε την ποιότητα

ούτε την δυναμικότητα, ούτε την λειτουργικότητα του πλυντηρίου. Αποτελεί ζήτημα αισθητικής και μόνον.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι οι σειριακές έξοδοι RS232 και USB είναι και οι δύο σειριακές.

Ελπίζουμε να λάβετε υπόψην σας τις επισημάνσεις μας προκειμένου η εταιρία μας να μπορέσει να

λάβει μέρος σε μελλοντικό διαγωνισμό σας, όπως προβλέπεται από το ΠΔ118/07.

Με εκτίμηση

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ