Προς

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

bioiatriki2002@yahoo.com

Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2012/920

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2012

- Θέμα: Σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών της Διαβούλευσης  για το είδος 12 της ΚΕΘ «Φορητό Βρογχοσκόπιο».

Αξιότιμοι κύριοι ,

Αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο από το Νοσοκομείο σας, για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, και πιο συγκεκριμένα για το είδος 12 «Φορητό Βρογχοσκόπιο», σας παραθέτουμε τα σχόλια μας ως ακολούθως:

- Προδιαγραφή 21

| 21. Υπολογιστής και λογισμικό | Να συνοδεύεται με υπολογιστή ή φορητό υπολογιστή με το κατάλληλο λογισμικό ώστε να δύναται να αρχειοθετούνται οι εικόνες σε σύστημα PACS |
| --- | --- |

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η προαναφερόμενη προδιαγραφή καλύπτεται μόνο από μια εταιρεία, πιο συγκεκριμένα από τον οίκο κατασκευής Storz. Η εταιρεία μας προτίθεται να προσφέρει νέας τεχνολογίας φορητό βρογχοσκόπιο του κατασκευαστικού οίκου OLYMPUS το οποίο διαθέτει υποδοχή εισαγωγής κάρτας μνήμης xd χωρητικότητας 1GB για αποθήκευση μέχρι και 5.800 εικόνες και βίντεο μέγιστης διάρκειας 60 min.  Επιπλέον, η κάρτα μνήμης μπορεί να συνδεθεί σε οποιοδήποτε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή για περαιτέρω επεξεργασία της εικόνας και του video της εξέτασης. Προκειμένου να δύναται και η συμμετοχή της εταιρείας μας και να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον ως άνω διαγωνισμό προτείνουμε την τροποποίηση της παραπάνω προδιαγραφής ως κάτωθι:

«Να δύναται να συνδεθεί με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή  για την μεταφορά εικόνων και βίντεο για την περαιτέρω αξιοποίηση  τους. Να αναφερθεί προς αξιολόγηση» .

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Μετά τιμής,

Γιώργος Ανέστης

Division Manager