Tsompoulti Smyrna

Προς

εμένα

Δεκ 5 τις 3:45 μ.μ.

Σχετικά  με  τη  διαβούλευση  προδιαγραφών  των  λαρυγγοσκοπίων  να  επισημάνω  τα  εξής

1. Λαρυγγοσκόπιο  με  λάμα  Νο.3  και  Νο. 4

§Β4  η  δυνατότητα  αυτή  δεν  υπάρχει  από  KaWe

§Β6  επίσης, τουλάχιστον  δεν  αναφέρεται  στο  προσπέκτ

Πηγή  φωτισμού

§7  με  αυτή  την  περιγραφή, δεν  υπάρχει  κάτι  αντίστοιχο, μήπως  αν  εκφραζόταν  με  άλλα  λόγια;

Λάμες

§11  η  ενσωματωμένη  οπτική  ίνα  έχει  8.000  ίνες, η  οπτική  ίνα  που  μπορεί  να  αντικατασταθεί  έχει  > 5.500  ίνες

Τα  ίδια  ισχύουν  και  για  το  λαρυγγοσκόπιο  μεταβλητού  άκρου  και  επίσης

Λάμες

§12  η  αντικατάσταση  της  οπτικής  ίνας  γίνεται  μόνο  στο  ίδιο  το  εργοστάσιο (πρέπει  δηλ. να  σταλεί  εκεί)

Για  οποιαδήποτε  περαιτέρω  ενημέρωση – διευκρίνιση  στη  διάθεσή  σας.

Με  εκτίμηση,

Τσομπουλτή  Σμύρνα

G. ANANIADIS E.E.

21st, H. Mouskou str.

54634 Thessaloniki

Greece

Tel. +30 2310 200467

Fax +30 2310 208536

e-mail : smyrna@ananiadis-medical.gr

www.ananiadis-medical.gr