|  | - ⌂ Αρχική σελίδα - EVAGGELISMOS - ⚙ Βοήθεια |
| --- | --- |

- Πατήστε ? για συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Μάρ 19 τις 6:54 μ.μ.

Κύριοι,
Ως αναφορά την διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών  για  ποιοτικό έλεγχο μέσω ανεξαρτήτων Control για αναλυτές ARCHITECT i200SR, επιθυμούμε να κάνουμε τις κάτωθι  παρατηρήσεις..
Στο σημείο 12 , είναι βασικό σύμφωνα και με τις οδηγίες του συμβουλίου της Ευρώπης, το controls, ( Recommendation No R(95) 15, oι νέες παρτίδες συσκευασιών αναλύσεων πρέπει να υποβάλλονται στο λεγόμενο έλεγχο πριν την αποδοχή μιας παρτίδας ( batch pre- acceptance testing , BPAT). Το επισυνάπτουμε.
Στο σημείο 13 , είναι βασικό να  προσφερθεί ολοκληρωμένη σειρά ποιοτικού ελέγχου, διότι όταν υπάρχουν παρεκκλίσεις από τα αναμενόμενα αποτελέσματα, μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου ποιότητας,  το εργαστήριο θα βρίσκει άμεση λύση από τον ίδιο προμηθευτή και δεν θα μεταφέρεται το σφάλμα στον άλλο προμηθευτή ( δηλαδή ο αντιπρόσωπος\ προμηθευτής π.χ εσωτερικού ελέγχου ποιότητας δεν θα μεταφέρει το πρόβλημα στον αντιπρόσωπο\ προμηθευτή του εξωτερικού ελέγχου ποιότητας, αλλά θα είναι αναγκασμένος να βρει άμεσα την λύση αυτός, με τους οίκους του εξωτερικού ( για εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο) και να λύνει το πρόβλημα του εργαστηρίου, άμεσα και ουσιαστικά.

Αναστασία Κοροβέση
Αλφα ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΑΕ
Τηλ.: 210-6140520
Φαξ : 210-6140523


________________________________
Alpha MEDICAL, Athens-Greece, your partner in Quality Control.