· Siamos Medical <info@siamosmedical.gr> 

· Μάι 16 τις 3:14 μ.μ.

Προς

· bioiatriki2002@yahoo.com 
Κύριο μέρος μηνύματος

Αξιότιμοι κύριοι,

 

Καλησπέρα!

 

Σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας επί των τεχνικών προδιαγραφών για την σύμβαση συντήρησης αναισθησιολογικών μηχανημάτων.

 

Οι προδιαγραφές 2, 3 και 4 αναφέρουν:

 

2. O Ανάδοχος να διαθέτει ειδικά εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό από τον οίκο κατασκευής, με διετή τουλάχιστον εμπειρία στην επισκευή αντίστοιχων μηχανημάτων. Να κατατεθούν προς τούτο τα σχετικά πιστοποιητικά.

3. O Ανάδοχος θα πρέπει να χρησιμοποιεί για τις επισκευές και συντηρήσεις αμεταχείριστα γνήσια υλικά και ανταλλακτικά. Να κατατεθούν προς τούτο τα σχετικά πιστοποιητικά επί ποινή αποκλεισμού.

4. O Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επάρκεια ανταλλακτικών. Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα επί ποινή αποκλεισμού που θα αποδεικνύουν την εξασφάλισή των.

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 4412/2016 περί προμηθειών δημοσίου κτλ, δεν επιτρέπεται να τίθεται όρος σε διακήρυξη, σύμφωνα με τον οποίο απαιτείται από τους υποψήφιους συντηρητές να αποδείξουν την τεχνική τους επάρκεια με προσκομιδή βεβαίωσης της κατασκευάστριας εταιρείας ότι οι τεχνικοί τους έχουν υποστεί εκπαίδευση στα υπό ανάθεση μηχανήματα. Σχετική παραπομπή απόφαση ΕΠΥ 11.01.2017 αρ. πρωτ. 94/ 12-01-2017 για αντίστοιχο διαγωνισμό στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης και κατευθυντήρια οδηγία 13 της ΕΑΑΔΥΣΗ.
 

Επίσης, ο νέος Νόμος 4412/2016 που πλέον διέπει με ενιαίο τρόπο όλες τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ενσωματώνοντας στο ελληνικό δίκαιο τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ και ο οποίος έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή από την ημερομηνία δημοσίευσής του στις 08-08-2016, πλην ρητών εξαιρέσεων που αναφέρονται σε αυτόν, και επομένως διέπει και την εν λόγω σύμβαση, έχει ως σκοπό την απλοποίηση και διευκόλυνση της συμμετοχής στους διαγωνισμούς με τον περιορισμό των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Ειδικότερα στο ά. 54 του ως άνω Νόμου, το οποίο ενσωματώνει το ά. 42 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ αναφέρεται:

 

«1. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην περίπτωση 1 του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α` παρατίθενται στα έγγραφα της σύμβασης και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών. 

 Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης να αναφέρονται στη συγκεκριμένη διαδικασία ή μέθοδο παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων έργων, αγαθών ή υπηρεσιών ή σε ειδική διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους, ακόμη και αν οι παράγοντες αυτοί δεν αποτελούν μέρος της υλικής τους υπόστασης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης και είναι ανάλογα με την αξία και τους σκοπούς της…..

 

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύμβασης και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων στον ανταγωνισμό.

3. Οι τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται με έναν από τους κατωτέρω τρόπους:

α) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, υπό την προϋπόθεση ότι οι παράμετροι είναι επαρκώς προσδιορισμένες ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και στις αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν τη σύμβαση,

 

β) με παραπομπή σε τεχνικές προδιαγραφές και, με σειρά προτεραιότητας, σε εθνικά πρότυπα που αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών πρότυπων, σε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές, σε διεθνή πρότυπα, σε άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που έχουν θεσπιστεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ή 

 

- όταν αυτά δεν υπάρχουν - σε εθνικά πρότυπα, σε εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή σε εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα του σχεδιασμού, 

 

του υπολογισμού και της εκτέλεσης των έργων και της χρησιμοποίησης των αγαθών, κάθε παραπομπή συνοδεύεται από τον όρο ή «ισοδύναμο»,

 

γ) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α`, με παραπομπή, ως τεκμήριο συμβατότητας προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β`,

 

δ) με παραπομπή στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β` για ορισμένα χαρακτηριστικά και με παραπομπή στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α` για ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά.

 

4. Οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης, δεν περιέχουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής που να χαρακτηρίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα ούτε εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, τύπων ή συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής που θα είχε ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει επαρκώς προσδιορισμένη και κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης κατ’ εφαρμογή της παρ. 3. Η εν λόγω μνεία συνοδεύεται από τον όρο «ή ισοδύναμο».

 

5. Όταν η αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιεί τη δυνατότητα παραπομπής στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β` της παρ. 3, δεν απορρίπτει προσφορά με την αιτιολογία ότι τα προσφερόμενα έργα, αγαθά ή οι υπηρεσίες δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες έχει παραπέμψει, εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 56, ότι οι λύσεις που προτείνει πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές.

 

Το γενικότερο δηλαδή πνεύμα που επικρατεί και αποκρυσταλλώνεται και νομοθετικά με το Ν. 4412/2016 είναι η απλούστευση των διαδικασιών με απώτερο σκοπό την ενίσχυση του ανταγωνισμού, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της συμμετοχής περισσότερων υποψηφίων και κατά συνέπεια την επίτευξη οικονομικότερων προσφορών προς όφελος του ελληνικού δημοσίου.

 

Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω θεωρούμε ότι οι προδιαγραφές 2, 3 και 4 για την συντήρηση των αναισθησιολογικών μηχανημάτων δίνουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο στην επίσημη αντιπροσωπεία του κατασκευαστή οίκου και πρέπει να αναδιαμορφωθούν ώστε να υπάρξει ισότιμη συμμετοχή στον διαγωνισμό. 

 

Προτείνουμε τα εξής:
 
2. O Ανάδοχος να διαθέτει ειδικά εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό, με διετή τουλάχιστον εμπειρία στην επισκευή αντίστοιχων μηχανημάτων. Να κατατεθούν προς τούτο τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης ή τουλάχιστον δύο (2) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ιδίου ή παρόμοιου έργου των τελευταίων πέντε (5) χρόνων.

3. O Ανάδοχος θα πρέπει να χρησιμοποιεί για τις επισκευές και συντηρήσεις αμεταχείριστα γνήσια υλικά και ανταλλακτικά. Να κατατεθούν προς τούτο τα σχετικά πιστοποιητικά ή υπεύθυνη δήλωση επί ποινή αποκλεισμού.

4. O Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επάρκεια ανταλλακτικών. Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα ή υπεύθυνη δήλωση επάρκειας ανταλλακτικών, επί ποινή αποκλεισμού ώστε να αποδεικνύεται η εξασφάλισή των.

 

 

 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση είμαστε στη διάθεση σας. 

  

Με εκτίμηση, 

  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

SIAMOS MEDICAL 

  

ΤΑΣΟΣ ΣΙΑΜΟΣ 

  

Επωνυμία : Σιάμος Ν. Αναστάσιος – ‘’Siamos Medical’’ 

Διεύθυνση : Αριάδνης 16-18, Χαλάνδρι, Αθήνα 

Τηλέφωνο : 210-6858427 

Fax  : 210-6090968 

Κινητό : 6932-343786 

Τ.Κ. : 15238

 

 

