Απο: radiomedical Ltd <radiomed@otenet.gr>
Προς: bioiatriki2002@yahoo.com 
Στάλθηκε: 11:26 π.μ. Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013
Θέμα: Διαβούλευση προδιαγραφών εξοπλισμού εργαστ﻿ηρίου Ga-68

Το Laminar Flow δεν είναι απαραίτητο για το σύστημα μας σύνθεσης. Διατίθεται με ειδικό σύστημα αυτό-προστασίας και εργασίας  MicroCell το οποίο παρέχει ακτινοπροστασία, αυτοματισμό λειτουργίας κλπ.

Costis Antoniou

Medical Physicist

Mobile: +30 6946 283480

radiomedical Ltd

Plomariou 27

GR151 26 – Marousi

Greece

T: +30 210 6833 320

F: +30 210 6833 321

e: radiomed@otenet.gr