nikos@kourakos-technical.gr

Προς Εγώ

Ιούλ 25 τις 12:36 π.μ.

Κύριοι,

Συμμετέχουμε εκ νέου στη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος Ενδοεπικοινωνίας – Κλήσης Αδελφής για το κτίριο «Πατέρα» προκειμένου να εκφράσουμε την ένστασή μας στις προτεινόμενες κατά τη διαβούλευση αλλαγές.

Η αρχική τεχνική περιγραφή & προδιαγραφή του συστήματος ήταν πλήρης, σαφής και ξεκάθαρη και όσο έπρεπε γενική ώστε να επιτρέπει τη συμμετοχή των περισσότερων εταιρειών και συστημάτων της αγοράς. Παράλληλα, ξεκαθάριζε ότι οι απαιτήσεις είναι οι ελάχιστες επιθυμητές και επέτρεπε στους συμμετέχοντες να προτείνουν συστήματα με περισσότερα χαρακτηριστικά, τα οποία και θα αξιολογούνται κατάλληλα. Άλλωστε, κατά τη βαθμολόγηση των συστημάτων, οι γενικοί όροι του διαγωνισμού επιτρέπουν ακόμα και βαθμολογία πάνω από 100 ώστε να μπορούν να επιβραβευτούν τα συστήματα που υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις του Νοσοκομείου.

Κατά συνέπεια, προτάσεις όπως η φωνητική επικοινωνία από τα WC προς τη στάση αδελφής, η ύπαρξη επιπλέον κομβίου για πίεση με τον αγκώνα, η συμβατότητα με πρωτόκολλο TCP/IP, η ύπαρξη λογισμικού καταγραφής κλήσεων, η σύζευξη με συστήματα DECT ή Paging και η ύπαρξη οθόνης LCD 8 χαρακτήρων στα τερματικά των θαλάμων, πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει λόγος να συμπεριληφθούν με συγκεκριμένη αναφορά στην τεχνική προδιαγραφή. Ειδικά, εφόσον η αρχική περιγραφή επιτρέπει την κατάθεση προσφορών με συστήματα που υπερκαλύπτουν την προδιαγραφή.

Γνωρίζετε καλύτερα από εμάς ότι σκοπός των προδιαγραφών στους Δημόσιους Διαγωνισμούς Προμηθειών είναι να θέτουν με σαφήνεια τις λειτουργικές απαιτήσεις του εκάστοτε φορέα και να επιτρέπουν τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή προσφορών, χωρίς να μπαίνουν σε ειδικές λεπτομέρειες που μπορεί να καταλήξουν σε περιγραφή συγκεκριμένων συστημάτων ή κατασκευαστών.

Σας ευχαριστούμε και περιμένουμε τη νέα έκδοση των προδιαγραφών.

Με εκτίμηση,

Νίκος Κουράκος

Μηχ/γος Μηχανικός

Ομ. Εταίρος της «Νικ. Μ. Κουράκος & ΣΙΑ ΕΕ»

N. M. Kourakos Ltd Partnership

33 Tsimiski str., Athens 114 72 – Greece

URL:   www.kourakos-technical.gr

email : nikos@kourakos-technical.gr

Tel  +30 210 36 07 319  & Fax + 30 210 36 37 401