ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για την προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ» στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης μέχρι και τις 06/11/2014 ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ.

| Επωνυμία Επιχείρησης ή Φυσικού Προσώπου: | ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ |
| --- | --- |
| Ταχυδρομική διεύθυνση: | ΤΖΑΒΕΛΛΑ 1-3 ΧΑΛΑΝΔΡΙ |

| Υπεύθυνος σύνταξης: | ΑΛΙΚΗ ΜΕΤΑΞΑ |
| --- | --- |
| Υπεύθυνος επικοινωνίας: | ΑΛΙΚΗ ΜΕΤΑΞΑ |

| Τηλέφωνο επικοινωνίας: | 210-6162252 |
| --- | --- |
| Fax επικοινωνίας: | 210-6162292 |
| E-mail: |  |

- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΙΔΟΣ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

- ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σχετικά με την Δημόσια Διαβούλευση  που αφορά στην προμήθεια ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ του νοσοκομείου σας , η εταιρία μας κατόπιν προσεκτικής μελέτης των τεχνικών προδιαγραφών, θα ήθελε να κάνει τις εξής επισημάνσεις ώστε αφενός μεν να καταστεί εφικτή η συμμετοχή της εταιρίας μας και αφετέρου να διασφαλιστεί η απαραίτητη ποιότητα των υπό προμήθεια συστημάτων καθώς και  το δημόσιο συμφέρον.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΙΔΟΣ : ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

| Παράγραφος αναφοράς | Τίτλος Παραγράφου | Άλλες σχετικές παραπομπές | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Τύποι Ηχοβόλων κεφαλών | « Ηχοβόλες κεφαλές Linear Array » “ NAI από 3 έως 18 MHz” | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ | Προτείνουμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης τεχνικής προδιαγραφής και επαναφορά της στην αρχική της μορφή όπως μας είχε σταλεί από το νοσοκομείο σας στην πρώτη διαβούλευση για να καταστεί εφικτή η συμμετοχή της εταιρείας μας ως εξής : “« Ηχοβόλες κεφαλές Linear Array » “ NAI από 4 έως 18 MHz” Αφενός οι παραπάνω συχνότητες ζητούνταν κατά την πρώτη διαβούλευση και αφετέρου η μετατροπή της χαμηλότερης ζητούμενης συχνότητας από 3MHz σε 4ΜΗz επιτρέπει σε όλες τις εταιρείες να συμμετάσχουν και να αξιολογηθούν αναλόγως. |