### Σας αποστέλλουμε υπόμνημα με τα σχόλια μας επί των τεχνικών προδιαγραφών στις προβλέψεις 2012 για αντιδραστήρια και χημικές ουσίες με συνοδό εξοπλισμό. 

Γιάννης Βρεττός

| Yannis Vrettos Sales Manager ADD GREECE | Abbott Laboratories Hellas 512 Vouliagmenis Ave. Athens, Alimos GR 17456 Greece | Office +30 2109985170 Mobile +30 6942289546 Fax +30 2109958361 John.Vrettos@abbott.com |  |
| --- | --- | --- | --- |

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2012 ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Αθήνα,   13 Οκτωβρίου 2011

Κατ’ αρχάς θέλουμε να εκφράσουμε την ιδιαίτερη χαρά μας και ικανοποίηση, να βλέπουμε να εισάγεται ο θεσμός της δημόσιας διαβούλευσης στις προμήθειες του Νοσοκομείου σας.

Στα πλαίσια αυτά παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τις παρακάτω παρατηρήσεις:

Α.	ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η κάθε εταιρεία θα πρέπει να παρέχει την κατάλληλη συναφή οργανολογία για την ανάλυση των εξετάσεων και  την  δυνατότητα σύνδεσης με LIS του εργαστηρίου .

Στο σημείο αυτό πρέπει να είστε πιο συγκεκριμένοι, για να μπορεί να υπολογιστεί το κόστος με ακρίβεια. (Αρ. τερματικών, είδος σύνδεσης, απαίτηση σε εξοπλισμό, κόστος σύνδεσης με υπάρχον LIS κ.λ.π.)

### ΙΙΙ)   ΑΝΑΛΥΤΕΣ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ .ΚΑΙ  ΕΙΔ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  70.000  ΕΥΡΩ

### ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ  !  Ένας (1)+ (1)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Ετήσιες) : 26.100

α)     ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΛΟΙΠΑΙ ΕΙΔ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ   ( Ετήσιες).

| 1 | ACETAMINOPHEN | 700 |
| --- | --- | --- |
| 2 | CYCLOSPORINE W.B. | 3.500 |
| 3 | CARBAMAZEPINE | 400 |
| 4 | Digoxin | 1.400 |
| 5 | Phenobarbital | 200 |
| 6 | Phenytoin | 1.500 |
| 7 | Theophylline | 300 |
| 8 | Valproic acid | 2.400 |
| 9 | Salicylate | 400 |
| 10 | TRICYCLIC ANTIDEP | 900 |
| 11 | VITAMIN B12 | 5.000 |
| 12 | FOLATE | 5.000 |
| 13 | ACTIVE B12 | 100 |
| 14 | Anti CCP | 100 |
| 15 | TACROLIMUS | 2.000 |
| 16 | NGAL | 200 |
| 17 | METHOTREXATE | 2000 |

Για τις εξετάσεις του παραπάνω πίνακα, δεν υπάρχει στο εμπόριο αναλυτής ο οποίος να τις εκτελεί όλες, ως εκ τούτου πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους προσφέροντες να καλύψουν την πλήρη γκάμα των ζητούμενων εξετάσεων με περισσότερους από έναν αναλυτές.

β)    ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ,

ΑΝΑΛΥΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  ΚΑΙ  ΕΙΔ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ .

………………

8.  Οι μεθοδολογίες που πρέπει να  χρησιμοποιεί , στην πλειονότητα των

ζητουμένων εξετάσεων είναι μία εκ των κάτωθι :

-	F.P.I.A.

-	M.E.I.A.

Η πλειονότητα των σύγχρονων αναλυτών εκτελεί τις εξετάσεις αυτές με την τεχνολογία της χημειοφωταύγειας. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι πρέπει να την αναφέρετε και αυτή.

### A)    Α΄  ΑΝΟΣOXHMΙΚΟΣ  ΑΝΑΛΥΤΗΣ .

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :   70.000 ΕΥΡΩ

α)	   Υποχρεωτικές εξετάσεις Α΄ανοσοχημικού αναλυτή  ( ετήσιες ).

|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : | 70.000 ΕΥΡΩ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΤUMOR MARKER , CA 15-3 | 7.000 |
| 2 | ΤUMOR MARKER , CA 19.9 | 9.000 |
| 3 | ΤUMOR MARKER , CA – 125 | 7.000 |
| 4 | ΤUMOR MARKER , AFP | 7.000 |
| 5 | ΤUMOR MARKER , CEA | 10.000 |
| 6 | ΤUMOR MARKER , PSA Total | 7.000 |
| 7 | ΤUMOR MARKER , PSA free | 3.000 |
| 8 | ΤUMOR MARKER , SCC | 800 |

Με βάση το κόστος των εξετάσεων Καρκινικών δεικτών, φρονούμε ότι ο προϋπολογισμός των 70.000 € είναι εξαιρετικά μικρός για τον όγκο των ζητούμενων εξετάσεων και μπορεί να σας δημιουργήσει πρόβλημα στην τελεσφόρηση του διαγωνισμού. Πρέπει να αναθεωρηθεί ή το ποσό ή ο αριθμός των εξετάσεων.

Σε ό,τι αφορά γενικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές των αναλυτών, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε, όπου είναι εφικτό τις προδιαγραφές της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας που είναι αναρτημένες στο site της και έχουν προκύψει μετά από ενδελεχή διαβούλευση, στην οποία συμμετείχαν σχεδόν όλες οι εταιρείες διαγνωστικών προϊόντων.

Λάβετε επίσης υπόψη σας, ότι σε αυτές τις προδιαγραφές δεν έγινε καμία ένσταση όταν δημοσιεύτηκαν οι αντίστοιχες διακηρύξεις.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με τιμή

Για την Εταιρία ΑΒΒΟΤΤ LABORATORIES EΛΛΑΣ ABEE

Γιάννης Κ. Βρεττός

Διευθυντής Πωλήσεων