Κυριοι,

Σχετικά με την διαβούλευση των προδιαγραφών  της Αιμοδοσίας και ειδικά στον κωδικό 0601- 05850 για το έλεγχο ασκών και ασθενών θα θέλαμε σταθούμε πρώτα στο σημείο της μεθόδου και ειδικά στο ελενχο ασκών. θεωρούμε ότι στη παρούσα φάση όπου η οικονομική κατάσταση της χώρας είναι στο σημείο που γνωρίζουμε όλοι αποτελούν μονόδρομος οι οικονομικότερες λύσεις φυσικά χωρίς να στερούνται αξιοπιστία και ειδικότητα πρέπει να είναι στις επιλογές του εργαστηριου.Ειδικοτερα προτείνουμε τη λύση τις μεθόδου Elisa για τους ασκούς αίματος αφού το πάνελ των εξετάσεων είναι συγκεκριμένο παγκοσμίως και οι ταχύτητες των αναλυτών 4 πλακών καθώς και οι επωάσεις των πρωτοκόλλων έχουν μειωθεί αρκετά με αποτέλεσμα(οι ταχύτητες)  να είναι εφάμιλλες  των αναλυτών χημειοφωταυγειας.Επομενως η εταιρία μας

προτείνει τη αλλαγή του ενός αναλυτή σε   αναλυτή 4αρων μικροπλακων  με το πάνελ εξετάσεων για ασκούς δηλαδή HBsAg , anti HCV, HIV ag/ab ,HTLVI,II. Σχετικά με τις προδιαγραφές του αναλυτή  δεν υπάρχουν επισημάνσεις –προτάσεις  παρότι θεωρούμε υπερβολή τις τουλάχιστον 20 θέσεις αντιδραστηρίων με 11 εξετάσεις ζητούμενες κατανοώντας και την ανάγκη κάποιων εξετάσεων για διπλές θέσεις .

Στο κομμάτι των απαραιτήτων  εξετάσεων παρατηρούμε σε σχέση με την προηγούμενη φορά την προσθήκη στις απαραίτητες εξετάσεις της εξέτασης HCV Ag  καθώς και της ποσοτικής μέτρησης του HBsAg ενώ πριν ήταν προαιρετικές. Θεωρούμε ότι το εργαστήριο έχει όλο το δικαίωμα να ζητά καινούργιες εξετάσεις που τυχόν κυκλοφορούν η πρόκειται να κυκλοφορήσουν  βάσει διεθνών μελετών αρκεί να εντάσσονται στη κατηγορία των επιπλέον εξετάσεων η προαιρετικών  ειδικά όταν ανήκουν σε συγκεκριμένο πάνελ εταιρίας μπορεί να χαρακτηριστούν φωτογραφικές αποκλείοντας την συμμετοχή σε άλλες εταιρίες που πληρουν τις προδιαγραφες για σταθμους Αιμοδοσιας και δειγματα ασθενων με συμετοχη  τοσο σε ευροπαικο οσο και παγκοσμιο επιπεδο.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντόπουλος Νίκος

Υπ. Πωλήσεων LIAISON

ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Θέση Πάνορμος, 19500 Λαύριο

Τηλ. +30 22920 63900

Fax. +30 22920 69235

Κιν.  +30 69734 43093

Email: NKonstantopoulos@Biokosmos.gr