Αγαπητοί κύριοι,

Σε συνέχεια των προδιαγραφών που έχετε αναρτήσει στην ιστοσελίδα σας, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι από τα ανωτέρω είδη λείπει, πιθανά εκ παραδρομής, ο αναλυτής που ζητούσατε για έλεγχο των ασθενών όπως  αναφερόταν στον προηγούμενο διαγωνισμό της 21/10/2010  με αριθμό διακήρυξης 194 , για την ανάδειξη προμηθευτού-χορηγητή, με θέμα ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, και ο οποίος είναι σε εξέλιξη.

Ακόμα θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι με τη βοήθεια ενός τέτοιου αναλυτή  αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά κάθε πιθανό ανθρώπινο λάθος κατά τον προσδιορισμό των παραμέτρων του αίματος των ασθενών και πιο συγκεκριμένα κατά τον προσδιορισμό ομάδας ABO/Rhesus (με Α1), ανάστροφης ομάδας με Α,Β, και Ο ερυθρά, φαινότυπου Rhesus (C,c,E,e), Kell, έμμεσης Coombs (Antibody Screening) καθώς βέβαια και στον ποιοτικό έλεγχο. Αυτό είναι δυνατό να επιτευχθεί από τη στιγμή που τόσο η μέτρηση και η καταγραφή, όσο και η μεταφορά των αποτελεσμάτων επιτελούνται με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο και χρήση γραμμικού κώδικα σε κάθε στάδιο των αναλύσεων.

Η πρακτική αυτή άλλωστε εφαρμόζεται πλήρως από όλα τα μεγάλα Κέντρα Αίματος της Ευρώπης (όπως για παράδειγμα αναφέρουμε το EFS της Γαλλίας), καθώς οφείλουν να εναρμονίζουν κάθε τους εργασία πλήρως με τις οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτό και είναι ο κύριος λόγος που διαθέτουν για αναλύσεις όπως αυτές που οφείλουν να ζητούνται από το τμήμα Αιμοδοσίας του Ευαγγελισμού, τέτοιου είδους αναλυτές.

Η σύνδεση ακόμα του αναλυτή με το πρόγραμμα μηχανοργάνωσης του Τομέα Ελέγχου Ασθενών της Αιμοδοσίας είναι ένας επιπλέον παράγοντας διασφάλισης ποιότητας των αποτελεσμάτων, γι΄ αυτό άλλωστε και είχε ζητηθεί στις προδιαγραφές του εν λόγω διαγωνισμού.

Παρακάτω σας παραθέτουμε το άρθρο του αναλυτή που ζητούσατε στον διαγωνισμό της 21/10/2010  με αριθμό διακήρυξης 194 , για την ανάδειξη προμηθευτού-χορηγητή, με θέμα ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, καθώς επίσης και τις τεχνικές προδιαγραφές του, ελπίζοντας ότι θα εξετάσετε το αίτημά μας συμπεριλαμβάνοντας και τον αναλυτή αυτόν στο νέο διαγωνισμό των ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ που ετοιμάζετε.

Ε. ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΥΡΘΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

- Η λειτουργία του να είναι υποχρεωτικά πλήρως αυτοματοποιημένη (προετοιμασία δειγμάτων, πιπεττάρισμα, αναρρόφηση- διανομή, επώαση, ανάγνωση, ερμηνεία και έκπλυση) και κατ’ επιθυμία να μην απαιτείται φυγοκέντρηση.

- Να διαθέτει αυτόματο σύστημα συνεχούς φόρτωσης ( continuous access) και τυχαίας προσπέλασης (random access)

- Να έχει τη δυνατότητα επιλεκτικής ανάλυσης δειγμάτων με διαφορετικούς συνδυασμούς (test profiles) και καθορισμού παραμέτρων σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργαστηρίου (set up)

- Να χρησιμοποιεί διαφορετικούς τύπους σωληναρίων με αυτόματη αναγνώριση μεγέθους

- Να χρησιμοποιεί τεχνική παθητικής αιμοσυγκόλλησης με μαγνητική σήμανση ερυθροκυττάρων σε μικροπλάκα

- Να εκτελεί τους κάτωθι προσδιορισμούς:

- Προσδιορισμός ομάδας ABO/Rhesus (με Α1)

- Προσδιορισμός ανάστροφης ομάδας με Α,Β, και Ο ερυθρά

- Προσδιορισμός φαινότυπου Rhesus (C,c,E,e), Kell

- Έμμεση Coombs (Antibody Screening)

Ποιοτικός έλεγχος

- Να ταυτοποιεί όλα τα δείγματα, μικροπλάκες, αντιδραστήρια με κωδικοποιημένα και διακριτά με το μάτι νούμερα, να διαθέτει δε ενσωματωμένη διάταξη αναγνώρισης barcodes

- Να χρησιμοποιεί αντιδραστήρια, δοκιμασίες και εξοπλισμό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

- Να εκτελεί τουλάχιστον 50 δοκιμασίες ομάδων αίματος ανά ώρα

- Να ταυτοποιεί θετικά και αρνητικά δείγματα, να διαβάζει και να ερμηνεύει τα αποτελέσματα. Να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν κάποιο οπτικό σύστημα ή σύστημα ανάλυσης εικόνας για να ερμηνευτούν τα αποτελέσματα των δοκιμασιών.

- Να ταιριάζει τα αποτελέσματα με την ταυτοποίηση του δείγματος.

- Να εκτυπώνει τα αποτελέσματα  και να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης και αυτόματης σύγκρισης με προηγούμενα καταχωρημένα αποτελέσματα.

- Να μπορεί να εκτελέσει ηλεκτρονική μεταφορά των αποτελεσμάτων. Όπου υπάρχουν σύγχρονες εκδόσεις του λογισμικού και εξοπλισμού να εξασφαλίζονται και να είναι άμεσα διαθέσιμες

- Να ελέγχονται οι μικροπλάκες συγκόλλησης για ενδείξεις φυσαλίδων και ξηρότητας πριν από τη χρήση. Εάν παρουσιαστεί ένδειξη για τα πιο πάνω, να προβλέπονται και να ακολουθούνται  οι οδηγίες του κατασκευαστή.

- Να εκτελεί δοκιμασίες αναγνώρισης και επιβεβαίωσης σε κάθε παρτίδα αντιδραστηρίων και δοκιμασιών , συμπεριλαμβανομένου του αριθμού παρτίδα και ημερομηνία λήξης.

- Να δίνει την δυνατότητα ιχνηλασιμότητας όλων των παρτίδων αντιδραστηρίων και δοκιμασιών που χρησιμοποιούνται.

- Να είναι πλήρως συμβατό με τα προσφερόμενα αντιδραστήρια. Να κατατεθούν αντίστοιχα πιστοποιητικά του Οίκου κατασκευής.

- . Να διαθέτει έγκυρα πρωτόκολλα φύλαξης και προετοιμασίας αντιδραστηρίων και δοκιμασιών

- Τα προσδιορισμού ομάδων και φαινοτύπων να είναι κατ’ επιθυμία σε ξηρή μορφή ενσωματωμένα στις μικροπλάκες προς αποφυγή επιμολύνσεων.

- Να γίνεται επανεκτίμηση εξοπλισμού μετά κάθε ηλεκτρομηχανική μεταβολή ή αναβάθμιση λογισμικού.

- . Να μπορεί να συνδεθεί στο πρόγραμμα μηχανοργάνωσης του Τμήματος. Η δυνατότητα σύνδεσης με το εκάστοτε πρόγραμμα μηχανοργάνωσης επιβαρύνει την εταιρία του αναλυτή.

- Ο αναλυτής και ο υπολογιστής να υποστηρίζονται από μονάδα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS), η οποία να έχει ισχύ ανάλογη της ισχύος του αναλυτή (να αναφερθεί ο χρόνος αυτονομίας σε πλήρη λειτουργία του αναλυτή

Για οτιδήποτε περαιτέρω θα είμαστε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Ε&Ε ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ.