Κύριοι,

Σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας για τη διαβούλευση των κάτωθι συστημάτων:

B.   ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΛΗΣ

O κατάλογος των αναφερόμενων προσδιορισμών περιλαμβάνει εξετάσεις ανοσοαιματολογίας καθώς και άλλες εξετάσεις. Ο κατάλογος αυτών των προσδιορισμών υπάρχει πλήρης μόνο στην εταιρεία DIAMED.

Προτείνουμε να μείνουν μόνο οι εξετάσεις ανοσοαιματολογίας και να αφαιρεθούν οι παρακάτω εξετάσεις ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή στο διαγωνισμό πάνω από μίας εταιρείας:

 Δοκιμασία νυχτερινής παροξυσμικής αιμοσφαιρινουρίας

 Προσδιορισμός anti Heparin PF4 αντισωμάτων

 Προσδιορισμός Parvovirus B19

 Προσδιορισμός αντισωμάτων σύφιλης

 Προσδιορισμός αντισωμάτων ελονοσίας

Γ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΩΝ ME ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΛΗΣ

Στις τεχνικές προδιαγραφές μικρομεθόδου γέλης ζητείται κατάλογος εξετάσεων που υπάρχει μόνο στην εταιρεία DIAMED.

Συγκεκριμένα ζητούνται εξετάσεις που διαθέτει μόνο η DIAMED και οι οποίες είτε δεν περιλαμβάνονται στις εξετάσεις των ανοσοαιματολογικών προσδιορισμών είτε  η εκτέλεση τους δεν αποτελεί καθημερινή εργαστηριακή πράξη που θα δικαιολογούσε την ύπαρξη ενός ανοασοαιματολογικού αναλυτή υψηλής απόδοσης. Προτείνουμε να μείνουν μόνο οι εξετάσεις ανοσοαιματολογίας ρουτίνας και να αφαιρεθούν οι παρακάτω εξετάσεις ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή στο διαγωνισμό πάνω από μίας εταιρείας:

● Προσδιορισμό υποκλάσεων IgG

● Τιτλοποίηση IgG αντισωμάτων

● Δοκιμασία Δρεπάνωσης

● Δοκιμασία νυχτερινής παροξυσμικής αιμοσφαιρινουρίας

● Ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του συμπλέγματος ηπαρίνης και αιμοπεταλιακού παράγοντα 4

● Προσδιορισμό αντισωμάτων σύφιλης

● Να έχει υψηλή ευαισθησία , ασφάλεια, επαναληψιμότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

● Καθορισμό D ασθενούς και RhD ποικιλιών.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κύριο Σταμπολίδη στα τηλέφωνα 2105281900, 2105281953 και 6972507534.

Με εκτίμηση,

Πέτρος Ρούσσος (Βιολόγος, MSc)

Βοηθός Διευθυντή Πωλήσεων

ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε.

Χημικά και Διαγνωστικά

Ελευθερίας 4, 14564 Κηφισιά

Τηλ.: 210 - 5281951

Φαξ:  210 - 5220926

email: tender.dpt@varelas.gr