ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗ

(προϋπολογισμός : 25.000,00 Ευρώ ΓΙΑ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

Διεγχειρητικός νευροδιεγέρτης κατάλληλος για την ανίχνευση, διέγερση και καταγραφή της λειτουργίας των κινητικών νεύρων του εγκεφάλου.

| α/α | ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Σήμανση CE | Σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EEC |
| 2. | Έτος πρώτης κυκλοφορίας | Να αναφερθεί |
| 3. | Καινούριος και αμεταχείριστος | ΝΑΙ |
| 4. | Ηλεκτρική κλάση | Να αναφερθεί |
| 5. | Πρότυπα ασφάλειας | Να αναφερθούν |
| 6. | Πρότυπα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας | Να αναφερθούν |
| 7. | Αντιπαρασιτικά φίλτρα | ΝΑΙ Να περιγραφεί αναλυτικά |
| 8. | Διαστάσεις (mm) και βάρος (kg) | Να αναφερθούν |
| 9. | Κανάλια ταυτόχρονης διεγχειρητικής παρακολούθησης | Τουλάχιστον δυο, με συνεχή διεγχειρητική καταγραφή της ηλεκτρομυογραφικής δραστηριότητας |
| 10. | Συνεχή διεγχειρητική καταγραφή της ηλεκτρομυογραφικής δραστηριότητας | Να αναφερθούν |
| 11. | Αυτοέλεγχος κατά την ενεργοποίηση | ΝΑΙ |
| 12. | Αυτόματη αναγνώριση των καναλιών | ΝΑΙ |
| 13. | Ακρίβεια στην ανίχνευση / διέγερση του νεύρου | Να δοθούν στοιχεία |
| 14. | Ένταση του ρεύματος, mA | 0,1 -30 mA περίπου |
| 15. | Καταγραφόμενοι τύποι διέγερσης | - Ηλεκτρική |
|  |  | - Θερμική - Μηχανική |
| 16. | Ρυθμίσεις | · Για την ένταση της διέγερσης |
|  |  | · Για τη συχνότητα της διέγερσης |
|  |  | Να περιγραφούν όλες οι δυνατές ρυθμίσεις |
| 17. | Οθόνη | Να περιγραφεί η τεχνολογία και το μέγεθος |
| 18. | Λειτουργίες που απεικονίζονται | · Γραφική απεικόνιση του ερεθισμού του νεύρου |
|  |  | · Μέτρηση του διοχετευόμενου ρεύματος |
|  |  | · Χρονική ανάλυση,msec |
|  |  | · Ανάλυση διαφοράς δυναμικού, μV |
|  |  | Na περιγραφούν όλες οι δυνατές απεικονίσεις στην οθόνη |
| 19. | Μενού λειτουργιών | Να αναλυθεί |
| 20. | Οπτικοακουστικές προειδοποιήσεις | ΝΑΙ. Να αναλυθούν όλες οι δυνατές |
|  |  | · Υπέρβαση των τιμών από τα ρυθμιζόμενα όρια |
| 21. | Δυνατότητα αποθήκευσης | ΝΑΙ . Να αναλυθεί (συμβάντων, αυτόματης περιοδικής διέγερσης, κα) |
| 22. | Δυνατότητα εκτύπωσης | ΝΑΙ |
| 23. | Εξωτερικοί έξοδοι | USB ή RS-232 |
| 24. | Κόστος σετ αναλωσίμου ανά είδος πράξης | Να είναι σταθερό για πέντε έτη |
| 25. | Κατάλογος με ειδικά στυλεό και νευρωτοχειρουργικά εργαλεία | Να κατατεθεί |
| 26. | Επίδειξη | Εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης |
| 27. | Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας ΕΝ ΙSO 9001:08, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων | NAI |
| 28. | Εγγύηση καλής λειτουργίας | Τουλάχιστον 2 έτη από τον κατασκευαστικό οίκο |
| 29. | Διάθεση ανταλλακτικών | Για 10 συνολικά έτη. Η ανάλογη δέσμευση θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, για την αξιολόγηση της προσφοράς, δεδομένου ότι κρίνεται ως ουσιώδης απαίτηση της προκήρυξης για την ομαλή, απρόσκοπτη και μακρόχρονη λειτουργία του ιατροτεχνολογικού είδους |