- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 2) ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ

- ME THN ΜΕΘΟΔΟ (HPLC).

ΓΕΝΙΚΑ

- Να είναι υψηλών προδιαγραφών, πλήρως αυτοματοποιημένος και σύγχρονης τεχνολογίας. Να είναι στερεάς και ανθεκτικής κατασκευής.

- Να υπόκειται στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας και αξιοπιστίας που πιστοποιούνται από σχετικά πιστοποιητικά.

- Να λειτουργεί υπό τάση δικτύου ρεύματος 220 Volt/50 Hz.

- Να είναι λειτουργικός με άνεση και ευκολία στη χρήση και τη μελέτη των αποτελεσμάτων ακόμη και από μη ειδικευμένο προσωπικό.

- Να συνεργάζεται άμεσα, γρήγορα και αξιόπιστα με τα προσφερόμενα αντιδραστήρια, calibration και πάσης φύσεως χρησιμοποιούμενα χημικά.

- Να χρησιμοποιεί τη μέθοδο της υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης (HPLC) με ιοντοανταλλακτική στήλη.

- Να έχει CV < 2% (Μεγαλη επαναληψιμότητα )

- Η ταχύτητα ανάλυσης δείγματος να είναι περίπου 4 min.

- Να είναι συνεχούς ροής, δηλαδή τα δείγματα να φορτώνονται σε κασέτες και όχι σε δίσκο.

- Η ανίχνευση ύπαρξης ή όχι δείγματος να γίνεται αυτόματα.

- Τα αντιδραστήρια να είναι μακράς διαρκείας, έτοιμα προς χρήση και χωρίς ειδική προετοιμασία.