ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΡΑΝΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ

(προϋπολογισμός : 22.500,00 Ευρώ ΓΙΑ 15 ΤΕΜΑΧΙΑ)

Ηλεκτρικός τροχήλατος γερανός για την ασφαλή μεταφορά ασθενών για τις ανάγκες διάφορων τμημάτων του Νοσοκομείου.

| α/α | ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Σήμανση CE | Σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EEC |

| 2 | Υψηλής ποιότητας κατασκευής | Να περιγραφεί |
| --- | --- | --- |
| 3 | Διαστάσεις (mm) | Να αναφερθούν |

| 4 | Μέγιστο φορτίο (Kg) | 150 Kg περίπου |
| --- | --- | --- |

| 5 | Ευκολία στη μετακίνηση στους εσωτερικούς χώρους | Ρύθμιση του πλάτους της βάσης. Να αναφερθεί το εύρος ρύθμισης σε cm |
| --- | --- | --- |
| 6 | Ηλεκτροκίνητος | ΝΑΙ Να διαρκεί περίπου για 30 κύκλους λειτουργίας ( ένας κύκλος : ανύψωση από κρεβάτι και τοποθέτηση στο αμαξίδιο/καρέκλα ) |
| 7 | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία | Να αναφερθεί ο τύπος |
| 8 | Περιστρεφόμενο μπράτσο σύνδεσης της αιώρας | ΝΑΙ |
| 9 | Αιώρα ενηλίκων | Να συνοδεύεται με μία αιώρα ασθενή τουλάχιστον. |
| 10 | Τροχήλατη βάση | ΝΑΙ. Με αντιστατικούς τροχούς και σύστημα πέδησης σε δυο τροχούς τουλάχιστον. |
| 11 | Δυνατότητα αντικατάστασης επιμέρους κομματιών (ρόδες, άγκιστρα κτλ) σε περίπτωση φθοράς | ΝΑΙ |
| 12 | Ηχητική ειδοποίηση/σεις | Να περιγραφεί/ούν (στάθμη μπαταρίας) |
| 13 | Χειριστήριο | ΝΑΙ |
| 14 | Καθαρισμός – απολύμανση | Να αναφερθούν οι δυνατοί τρόποι καθαρισμού |
| 15 | Επίδειξη | Εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης |
| 16 | Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας ΕΝ ΙSO 9001:08, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων | NAI |

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ                                   ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ                   ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ